## 项目一览表
报名序号 | 询价产品名称 | 参考规格 | 参考型号 | 参考单位 | 适用机型或技术要求 | 使用科室
1 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 60ml | 2% | 瓶 | 适用于皮肤消毒。 | 全院
2 | B-D试验包 | 40包/箱 |  | 包 | 适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测。 | 供应室
3 | 除锈剂 | 4L/瓶 |  | 瓶 | 适用于不锈钢器械锈渍的去除。 | 供应室
4 | 弹性胶带（肌内效贴布） | 5cm*5M/卷 |  | 卷 | 适用于创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 康复室
5 | 弹性柔棉宽胶带 | 5.0cm*5m | 2733-50 | 卷 | 适用于将敷料粘贴固定于创面。 | 全院
6 | 碘伏消毒液 | 500ml/50ml |  | 瓶 | 适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒。 | 全院
7 | 电子血压计 | HEM-7130 | 上臂式 | 台 | 适用于测量人体血压及脉搏数。并提供配套血压计袖套的报价（加大号、成人、儿童等规格）。 | 全院
8 | 封口测试纸（STEAM） | 100片/盒 | 高温覆膜 | 片 | 适用于封口设备测试使用。 | 供应室
| 封口测试纸（VH2O2） | 100片/盒 | 低温覆膜 | 片 | 适用于封口设备测试使用。 | 供应室
9 | 肛门镜 | C型 |  | 个 | 适用于肛门部位组织检查。 | 肛肠科
10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 30支/盒 | B5002 | 支 | 适用于新华牌低温灭菌阅读器 | 供应室
11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | LB25601 | III型 | 片 | 适用于新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 供应室
12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 5套/盒 | HC1002 | 套 | 适用于新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 供应室
13 | 极速生物综合挑战测试包 | 41482V | 41482V | 包 | 适用于3M自动阅读器。 | 供应室
14 | 加强型气管插管 | 2.0-11.0 | PVC套囊型 | 支 | 适用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 | 麻醉科
15 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV1000S | F00006886 | 支 | 适用于费森尤斯MultiFiltrate急性透析和体外血液治疗机,一次性使用配套耗材。 | ICU
| 连续性血液净化管路 | Multifiltrate Cassette | F00007112 | 套 | 适用于费森尤斯MultiFiltrate急性透析和体外血液治疗机,一次性使用配套耗材。 | ICU
| 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | Substituate System multifiltrate | F00007111 | 套 | 适用于费森尤斯MultiFiltrate急性透析和体外血液治疗机,一次性使用配套耗材。 | ICU
| 透析用废液袋 | Filtratbeutel/Filtrate BAG 10L | F00007116 | 套 | 适用于费森尤斯MultiFiltrate急性透析和体外血液治疗机,一次性使用配套耗材。 | ICU
16 | 麻醉面罩 | 0-5# | 充气式II型 | 支 | 适用于临床麻醉时使用。 | 麻醉科
17 | 免洗手外科手消毒液 | 1000ml | 9200 | 瓶 | 适用于外科手消毒，手术室使用。 | 手术室
18 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml |  | 瓶 | 适用于外科手消毒，临床科室使用。 | 全院
| 免洗外科手消毒液 | 500ml |  | 瓶 | 适用于外科手消毒，临床科室使用。 | 全院
19 | 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 30片/张 | 1322L | 片 | 适用于压力蒸汽灭菌的包外监测。 | 供应室
20 | 浓缩型润滑剂 | 4L/瓶 |  | 瓶 | 适用于手工清洗及机械清洗。 | 供应室
21 | 全能强效多酶清洗液 | 5L | 70508 | 桶 | 适用于各类医疗器械污染清洗。 | 供应室
22 | 石蜡棉球 | 0.3g(2粒/袋） |  | 袋 | 适用于医疗器械表面润滑。 | 全院
23 | 双腔支气管插管 | 各规格 | 左腔/右腔 | 个 | 适用于选择向一个或两个肺叶通气，建立患者的呼吸通道。 | 麻醉科
24 | 酸性氧化电位水生成器专用电解质 | 1Kg/包 |  | 包 | 适用于水处理电解质使用。 | 供应室
25 | 酮体试条（D-3-羟丁酸脱氢酶法） | 1支/袋*10袋/盒 | TBS-I型 | 支 | 适用于体外定量检测人体手指指尖毛细血管全血中酮体的浓度，并免费提供配套检测设备。 | 全院
26 | 透明敷料 | 6cm*7cm | 1624W | 片 | 适用于覆盖和保护导管部位和伤口。 | 全院
27 | 透明敷料 | 10cm*11.5cm | 9546HP | 片 | 适用于覆盖和保护导管部位和伤口。 | 全院
28 | 透明敷料 | 6cm*7cm | 9534HP | 片 | 适用于覆盖和保护导管部位和伤口。 | 全院
29 | 网纹易撕胶带 | 2.4cm*9.1m | 1527C-1 | 卷 | 适用于将敷料粘贴固定于创面。 | 全院
30 | 吸收性明胶海绵 | 60mm*20mm*5mm | A型 | 包 | 适用于创口渗血区止血。 | 全院
31 | 灭菌包装材料 | 50mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
| 灭菌包装材料 | 300mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
| 灭菌包装材料 | 150mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
| 灭菌包装材料 | 200mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
| 灭菌包装材料 | 250mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
| 灭菌包装材料 | 75mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
| 灭菌包装材料 | 100mm*100m |  | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装。 | 供应室
32 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 1243A |  | 片 | 适用于压力蒸汽灭菌的化学监测。 | 供应室
33 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/S | AS-E/S | 套 | 适用于硬膜外、腰椎、神经阻滞麻醉，硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺、注射药物。 | 麻醉科
34 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | HGC-1.8 |  | 套 | 适用于麻醉呼吸机配套使用，要求配备集水杯。 | ICU
35 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 成人 | 普通标准A型 | 支 | 适用于麻醉机、呼吸机、喷雾器等设备配套使用。 | 麻醉科
| 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 小儿 | 普通标准A型 | 支 | 适用于麻醉机、呼吸机、喷雾器等设备配套使用。 | 麻醉科
36 | 一次性使用全麻包（一次性使用气管插管套件） | QM-6.5 |  | 套 | 适用于全麻手术时使用。 | 麻醉科
| 一次性使用全麻包（一次性使用气管插管套件） | QM-7.0 |  | 套 | 适用于全麻手术时使用。 | 麻醉科
| 一次性使用全麻包（一次性使用气管插管套件） | QM-7.5 |  | 套 | 适用于全麻手术时使用。 | 麻醉科
37 | 一次性使用无菌敷贴 | 9cm*15cm | C型 自粘伤口敷贴 | 片 | 适用于一般伤口的保护。 | 全院
| 一次性使用无菌敷贴 | 10cm*25cm | C型 自粘伤口敷贴 | 片 | 适用于一般伤口的保护。 | 全院
| 一次性使用无菌敷贴 | 6cm*7cm | C型 自粘伤口敷贴 | 片 | 适用于一般伤口的保护。 | 全院
| 一次性使用无菌敷贴 | 10cm*10cm | C型 自粘伤口敷贴 | 片 | 适用于一般伤口的保护。 | 全院
38 | 一次性使用无菌护理包 | D-I型 | 换药型 | 包 | 适用于日常护理换药一次性使用。 | 全院
39 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 大号 | 轴转式 | 个 | 适用于妇产科检查。 | 妇产科
40 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 PRISMAFLEX ST SETS | 膜面积：0.9平方米 | Prismaflex ST100 Set | 套 | 适用于百特医疗Prismaflex连续性血液净化设备，一次性使用配套耗材。 | ICU
41 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号（S）6.5 | D型无粉 光面 | 双 | 适用于检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染。 | 全院
| 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号（M）7.5 | D型无粉光面 | 双 | 适用于检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染。 | 全院
42 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号（M）7.5 | C型有粉光面 | 双 | 适用于检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染。 | 全院
| 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号（S）6.5 | C型有粉光面 | 双 | 适用于检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染。 | 全院
43 | 医疗器械负压清洗专用多酶清洗剂 | 2.5L/桶 | 18025 | 桶 | 适用于新华牌负压清洗机。 | 供应室
44 | 医用棉签 | 15cm |  | 包 | 适用于手术或穿刺部位的皮肤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 全院
45 | 医用棉签 | 20cm |  | 包 | 适用于手术或穿刺部位的皮肤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 全院
46 | 医用棉签 | 12cm |  | 包 | 适用于手术或穿刺部位的皮肤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 全院
47 | 医用棉纱垫 | 7cm*8cm | I型/非无菌 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 肛肠科
| 医用棉纱垫 | 18cm*18cm | I型/非无菌 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 供应室
48 | 医用纱布敷料 | 6*8cm*8c | A2型纱布块（未灭菌） | 片 | 适用于清洁皮肤、黏膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面。 | 供应室
| 医用纱布敷料 | 8*10cm*8c | A2型纱布块（未灭菌） | 片 | 适用于清洁皮肤、黏膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面。 | 供应室
49 | 医用脱脂棉（医用棉球） | 0.3g /个,5个/袋 | 棉球/灭菌级 | 袋 | 适用于内、外科手术或局部伤口的清洁，灭菌级。 | 供应室
| 医用脱脂棉（医用棉球） | 0.5g/个,5个/袋 | 棉球/灭菌级 | 袋 | 适用于内、外科手术或局部伤口的清洁，灭菌级。 | 供应室
50 | 医用脱脂棉（医用棉球） | 0.5g/个,500g/袋 | 棉球/普通级 | 袋 | 适用于内、外科手术或局部伤口的清洁，未灭菌。 | 供应室
| 医用脱脂棉（医用棉球） | 0.3g/个,500g/袋 | 棉球/普通级 | 袋 | 适用于内、外科手术或局部伤口的清洁，未灭菌。 | 供应室
51 | 医用脱脂纱布块 | 80mm*100mm*8层（4P/包） | I型/无菌开口纱 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 供应室
| 医用脱脂纱布块 | 80mm*100mm*8层（4P/包） | I型/无菌 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 供应室
| 医用脱脂纱布块 | 70mm*80mm*8层（4P/包） | I型/无菌 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 供应室
| 医用脱脂纱布块 | 50mm*60mm*8层 | I型/非无菌 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 供应室
| 医用脱脂纱布块 | 20mm*100mm*4 | II型无菌/显影 | 块 | 适用于临床护创、吸湿。 | 手术室
| 医用脱脂纱布块 | 400mm*400mm*2层（8P/包） | II型无菌/显影 | 包 | 适用于临床护创、吸湿。 | 手术室
| 医用脱脂纱布块 | 400mm*400mm*2层（2P/包） | II型无菌/显影 | 包 | 适用于临床护创、吸湿。 | 手术室
| 医用脱脂纱布块 | 100mm*100mm*8层（4P/包） | II型无菌/显影 | 包 | 适用于临床护创、吸湿。 | 手术室
52 | 自体血回输机耗材 | ATR120储血管 | ATR120储血管 | 个 | 适用于费森尤斯自体血回输机一次性使用耗材，用于自体血液的收集与处理。 | 麻醉科
| 自体血回输机耗材 | AT1自身输血套件 | AT1自身输血套件 | 个 | 适用于费森尤斯自体血回输机一次性使用耗材，用于自体血液的收集与处理。 | 麻醉科
| 自体血回输机耗材 | ATS吸管 | ATS吸管 | 个 | 适用于费森尤斯自体血回输机一次性使用耗材，用于自体血液的收集与处理。 | 麻醉科