## 项目一览表
报名序号 | 询价产品名称 | 参考规格 | 参考型号 | 参考单位 | 适用机型或技术要求 | 使用科室
1 | 理疗电极片 | 7*11cm 3.9纽扣式 | QLJ-PE 26-B | 片 | 适用于中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。如中频治疗仪、经皮神经电刺激仪等 | 康复室
| 理疗电极片 | 3*9cm 3.5纽扣式 | QLJ-PE 26-B | 片 | 适用于中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。如中频治疗仪、经皮神经电刺激仪等 | 康复室
| 理疗电极片 | 4*4cm 3.5纽扣式 | QLJ-PE 26-B | 片 | 适用于中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。如中频治疗仪、经皮神经电刺激仪等 | 康复室
| 理疗电极片 | 30mm 2.5孔插线式 | QLJ-PE 26-P | 片 | 适用于中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。如中频治疗仪、经皮神经电刺激仪等 | 康复室
| 理疗用电极 | 9*6 | LBS | 片 | 适用于中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。如中频治疗仪、经皮神经电刺激仪等 | 康复室
| 理疗用电极 | 5*5 | LBS | 片 | 适用于中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。如中频治疗仪、经皮神经电刺激仪等 | 康复室
2 | 颅内压测量及引流针 | SND13.1.13XL/FV533P | SND13.1.13XL/FV533P | 套 | 适用于颅内压监测仪，用于测定颅内压。 | ICU
3 | 盆底功能训练探头 | AM-24 | AM-24 | 个 | 适用于深圳市科瑞康生物反馈治疗仪AM2000B设备配套耗材。 | 产科
| 盆底功能训练探头 | AM-26 | AM-26 | 个 | 适用于深圳市科瑞康生物反馈治疗仪AM2000B设备配套耗材。 | 康复科
| 盆底功能训练探头 | AM-25 | AM-25 | 个 | 适用于深圳市科瑞康生物反馈治疗仪AM2000B设备配套耗材。 | 康复科
| 理疗电极片 | 直径50mm圆形插线式 | AM-2 | 片 | 适用于深圳市科瑞康生物反馈治疗仪AM2000B设备配套使用一次性耗材。允许相关规格的电极片同时报价。 | 康复科
4 | 无指示封包胶带 | 50码 |  | 卷 | 适用于医院消毒供应室、手术室、口腔科等包装。 | 全院
5 | 新生儿光疗防护眼罩 | 中号 | II型 | 个 | 适用于新生儿光疗时眼睛的保护。 | 儿科
6 | 氧气面罩、导管及附件（即弃式-呼吸软管接头组） | G-312002 |  | 个 | 适用于患者输氧时使用。 | ICU
7 | 液体石蜡 | 500ml |  | 瓶 | 适用于制药行业的药品敷料，医药器械的润滑与防腐。 | 全院
8 | 一次性理疗用电极片 | 2片/袋 | A1型 | 袋 | 适用于桂林市威诺敦中医定向透药治疗仪配套使用一次性耗材。 | 骨科
9 | 一次性使用肠道冲洗袋 | B型 |  | 只 | 适用于临床灌肠使用。 | 全院
10 | 一次性使用防返流引流袋 | 1500ml | II型 | 只 | 适用于与导尿管或引流管配套，供临床收集废液用。 | 全院
11 | 一次性使用引流袋 | 1000ml |  | 只 | 适用于临床贮存引流液用。 | 手术室
12 | 一次性使用肝素帽 | GSM-Z |  | 支 | 适用于为输液提供管道和注射口。 | 全院
13 | 一次性使用精密计量引流袋 | 500+2500ml | 并联式 | 套 | 适用于临床收集病人体内废液用。 | 手术室
14 | 一次性使用静脉营养输液袋 | VN-3000D-2 | VN-3000D | 支 | 适用于暂存、混合营养液后进行静脉输液。 | 全院
15 | 一次性使用孔巾 | 80cm*120cm | I型/圆形孔 | 条 | 适用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用。 | 全院
| 一次性使用孔巾 | 60cm*80cm | I型/圆形孔 | 条 | 适用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用。 | 全院
16 | 一次性使用连接管(静脉连接管) | VL-1.4*1500 | 静脉连接管（VL） | 条 | 适用于手术室、ICU作注射治疗、注药管道延长连接用。 | 麻醉科
17 | 一次性使用球囊子宫支架 | PPB-24F |  | 套 | 适用于产后出血时的子宫填塞止血。 | 产科
18 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | CVB-18F |  | 套 | 适用于妇女足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张。 | 产科
19 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | MM-BGSK-20 |  | 套 | 适用于动脉血样采集。 | 全院
20 | 一次性使用输氧面罩 | 大号 | 普通型（无氧袋） | 套 | 适用于供氧系统配套，供人体吸入氧气用。 | 全院
21 | 一次性使用输液延长管 | VIII型 |  | 只 | 适用于输液器具及管道之间的连接。 | ICU
22 | 一次性使用胃管 | 5.33mm(F16) | 硅橡胶 | 条 | 适用于临床胃肠减压、鼻饲用，普通型。 | 全院
| 一次性使用胃管 | 2.67mm(F8) | 硅橡胶 | 条 | 适用于临床胃肠减压、鼻饲用，普通型。 | 全院
| 一次性使用胃管 | 2.0mm(F6) | 硅橡胶 | 条 | 适用于临床胃肠减压、鼻饲用，普通型。 | 全院
23 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr(30ml) | III（标准型） | 包 | 适用于给患者作导尿、尿液收集、取样使用。 | 全院
| 一次性使用无菌导尿包 | 14Fr(5ml-10ml) | III（标准型） | 包 | 适用于给患者作导尿、尿液收集、取样使用。 | 全院
24 | 一次性使用无菌导尿管 | 18Fr(30ml) | 三腔气囊标准型 | 条 | 适用于人体尿道导尿，留置导尿。 | 全院
| 一次性使用无菌导尿管 | 16Fr(30ml) | 三腔气囊标准型 | 条 | 适用于人体尿道导尿，留置导尿。 | 全院
25 | 一次性使用心电电极 | JK-1（A-H）型 |  | 片 | 适用于临床选择相适应型号的心电图机、心电监护设备采集体表心电信号。 | 全院
26 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | I型 | 组合式 | 个 | 适用于临床胸腔闭式引流用。 | 全院
27 | 一次性使用枕套 | 50*75cm | 普通型和防水型 | 条 | 适用于病床配套枕头使用，要求普通型和防水型同时报价。 | 全院
28 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 8F | 弯型 | 套 | 适用于晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流。 | 全院
| 一次性无菌腹腔引流导管 | 12F | 弯型 | 套 | 适用于晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流。 | 全院
29 | 弹力绷带 | 0.5#（6.5米） | 手指 | 盒 | 适用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 全院
| 弹力绷带 | 5.5# | 弹力帽 | 个 | 适用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 全院
| 弹力绷带 | 5#（6.5米） | 弹力绷带 | 盒 | 适用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 全院
30 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 8652034 | 不带Y接头，20Ga *0.75In | 支 | 适用于液体和药物的输注以及通过手术植入的血管内输液港提取血样，普通型。 | 肿瘤科
31 | 补片 | 10cm*15cm | UMN1 | 片 | 适用于修补疝气和其它需要额外加强或桥接材料才能获得满意的外科治疗效果的腹壁缺损。 | 手术室
| 补片 | 10cm*15cm | PCDN1 | 片 | 适用于修补腹壁疝，也可用于需要加强或桥接材料才能获得满意效果的其他腹壁筋膜缺陷。 | 手术室
32 | 生物疝修补片 | 10cmⅹ15cm |  | 片 | 适用于腹腔外修补腹股沟疝。 | 手术室
| 生物疝修补片 | 8cmⅹ15cm |  | 片 | 适用于腹腔外修补腹股沟疝。 | 手术室
33 | 疝修补补片(商品名3DMAX Light Mesh) | 10.3*15.7cm左 | 0117311 | 片 | 适用于腹股沟疝的修补。 | 手术室
| 疝修补补片(商品名3DMAX Light Mesh) | 10.3*15.7cm右 | 0117321 | 片 | 适用于腹股沟疝的修补。 | 手术室
34 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 4cm*5cm | RDS-0405 | 片 | 适用于硬脑（脊）膜缺损时的修补或替代。 | 手术室
35 | 可吸收止血膜 | 5cmⅹ5cm |  | 盒 | 适用于各类外科手术渗出血创伤的止血。 | 手术室
36 | 可吸收止血纱 | 10.2cm*20.3cm | 1952 | 片 | 适用于辅助控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。 | 手术室
37 | 射频气化等离子手术系统 | 7209686 | 7209686 |  | 适用于关节镜手术过程中对软组织进行电凝、切割、切除或止血，一次性使用耗材。 | 手术室
38 | 动力系统工具（尖峰磨头） | 直径6.0mm | GB989SU | 个 | 适用于德国蛇牌电动力系统设备使用，用于人体骨骼的切割及钻孔。 | 手术室
| 动力系统工具（全径带齿刨刀） | 直径4.5mm | GB976SU | 个 | 适用于德国蛇牌电动力系统设备使用，用于人体骨骼的切割及钻孔。 | 手术室
| 动力系统工具（全径带齿刨刀） | 直径3.7mm | GB966SU | 个 | 适用于德国蛇牌电动力系统设备使用，用于人体骨骼的切割及钻孔。 | 手术室
| 动力系统工具（全径刨刀） | 直径4.5mm | GB975SU | 个 | 适用于德国蛇牌电动力系统设备使用，用于人体骨骼的切割及钻孔。 | 手术室
| 动力系统工具（HI-LINE高速铣刀片） | II 型 | GD805R | 个 | 适用于德国蛇牌电动力系统设备使用，用于人体骨骼的切割及钻孔。 | 手术室
| 动力系统工具（HI-LINE XS 高速西瓜磨头） | II 型长，直径3.1mm | GE506R | 个 | 适用于德国蛇牌电动力系统设备使用，用于人体骨骼的切割及钻孔。 | 手术室
39 | 一次性射频消融电极针 | ADN116 |  | 支 | 适用于射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。 | 手术室
40 | 负压引流（吸引）接管 | 1.8-2.0米 | A型 | 支 | 适用于向外引出并收集体内液体。 | 手术室
41 | 手术切口层保护器 | 22cm |  | 个 | 适用于胸腹腔手术时扩张手术切口用。 | 手术室
42 | 医用手术薄膜 | 45cm*30cm | A-P型 | 片 | 适用于手术中贴于手术部位，简化术前护皮操作。 | 手术室
| 医用手术薄膜(颅脑) | 45cm*30cm | P-C型 | 片 | 适用于简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 | 手术室
43 | 医用无菌防护套 | 120cm*100cm | WJ120*100 | 片 | 适用于使器械与外界环境隔离进而避免污染无菌环境。 | 手术室
| 医用无菌防护套 | 长方形200cm*14cm | WJ200*14A | 片 | 适用于使器械与外界环境隔离进而避免污染无菌环境。 | 手术室
44 | 一次性使用引流导管 | F12(4.0mm) | 子宫通液导管 | 条 | 适用于临床妇科通液引流用。 | 妇科
45 | 输卵管导管 | F5.5 | PE型 | 条 | 适用于经患者阴道进入宫腔，对子宫间质部、输卵管进行造影、疏通治疗用。 | 手术室
46 | 一次性使用宫腔镜膨宫输液管路 | 双管 |  | 条 | 适用于供连接宫腔气控仪、输液瓶和宫腔镜，将膨宫液输入子宫内。 | 手术室
47 | 金属骨针 | 4.0*250 | 斯氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 1.5*250 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 1.5*230 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 1.2*250 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 2.0*250 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 2.5*250 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 3.0*250 | 斯氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 1*250 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 3.5*250 | 斯氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
| 金属骨针 | 0.8*250 | 克氏针 锥三角刃 | 支 | 适用于骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。 | 手术室
48 | 扎丝 | 0.6 30g |  | 卷 | 适用于骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 手术室
| 扎丝 | 0.4 30g |  | 卷 | 适用于骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 手术室
| 扎丝 | 1.2 30g |  | 卷 | 适用于骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 手术室
| 扎丝 | 1.0 30g |  | 卷 | 适用于骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 手术室
| 扎丝 | 0.8 30g |  | 卷 | 适用于骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 | 手术室
49 | 消融电极 | 滴水型消融电极200mm（黄铜） | JBW/X-B(B10) | 把 | 适用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切除、消融、凝血、刮爬、剥离以及与吸引器配套吸除作用。 | 手术室
50 | 消融电极 | DH1-GD70 | ML-DH1 | 支 | 电极与医用高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对软组织进行消融、电切、电凝、吸引。 | 手术室
51 | 一次性使用中性电极 | ML-CS900 |  | 片 | 产品与相适应的高频手术设备配套使用，为高频电流提供一个低密度的返回通道。 | 手术室
52 | 一次性使用单极手术电极 | HT-1 |  | 支 | 适用于配合高频手术设备进行外科手术时使用。 | 肛肠科
53 | 无创皮肤吻合器 | 8cm | 5HWH-8A | 把 | 适用于外科手术伤口皮肤的闭合。 | 手术室
54 | 一次性使用连接管（T型连接管） | TLI-2.0*120 | T型连接管 | 条 | 适用于手术室、监护病房作注射治疗、注药管道延长连接用。 | 手术室
55 | 无菌手术刀片 | 22# |  | 片 | 适用于安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 手术室
| 无菌手术刀片 | 20# |  | 片 | 适用于安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 手术室
| 无菌手术刀片 | 11# |  | 片 | 适用于安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 手术室
56 | 无菌医用缝合针 | ●1/2 6*14 | TY-1-6141 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ●1/2 7*17 | TY-1-7171 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ●1/2 11*17 | TY-1-7171 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ●1/2 8*20 | TY-1-8201 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ●1/2 9*24 | TY-1-9241 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ▲1/2 6*14 | TJ-1-6141 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ●1/2 5*12 | TY-1-5121 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ▲1/2 9*24 | TJ-1-9241 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ▲1/2 8*20 | TJ-1-8201 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ▲1/2 7*17 | TJ-1-7171 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
| 无菌医用缝合针 | ▲1/2 5*12 | TJ-1-5121 | 支 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术室
57 | 泡沫敷料 | 10cm*10cm | 3410 | 片 | 适用于渗出液较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，可用于II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，可用于为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。 | 全院
| 泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 3420，边缘有带黏胶 | 片 | 适用于渗出较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，也适用于供皮区创面，为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。 | 全院
58 | 水胶体敷料 | 10cm*10cm | 3533 | 片 | 适用于渗出液较少的伤口如：浅表烧伤、部分皮层烧伤，供皮区伤口、手术后伤口及皮肤擦伤。 | 全院
59 | 活检针（同轴定位针W） | 直径17G,长度11CM | TZ 17/11 | 袋 | 适用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。 | 全院
| 活检针（一次性半自动活检装置） | 直径18G,长度16CM | TZ 18/16 | 袋 | 适用于经皮穿刺，从器官、软组织、骨髓中提取样本，进行细胞学或组织学的活检。 | 全院
60 | 一次性使用留置引流导管包 | W I-8.5Fr-200 | 弯头型 | 套 | 适用于体腔内积液积脓的留置引流。 | 外三科
| 一次性使用留置引流导管包 | WⅡ-8.5Fr-200 | 弯头型 | 套 | 适用于体腔内积液积脓的留置引流。 | 外三科
61 | 软水专用盐 | 10kg/袋 |  | 袋 | 适用于血透室水处理。 | 血透室
62 | 一次性使用血液灌流器 | HA380 | HA380 | 支 | 适用于与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。 | 血透室
| 一次性使用血液灌流器 | HA130 | HA130 | 支 | 适用于与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。 | 血透室
| 一次性使用血液灌流器 | HA230 | HA230 | 支 | 适用于与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。 | 血透室
| 一次性使用血液灌流器 | HA330 | HA330 | 支 | 适用于与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。 | 血透室
63 | 护垫（不含药） | 70mm*70mm，6片/包 |  | 片 | 适用于中山嘉讯隔物灸仪CAJ-210配套一次性使用耗材。 | 针灸二区
64 | 一次性使用篮形异物取出钳 | WS-1807GL620 |  | 把 | 适用于通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于异物取出。 | 手术室
| 一次性使用篮形异物取出钳 | WS-1807GL515 |  | 把 | 适用于通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于异物取出。 | 手术室
65 | 非吸收性聚酯缝线 | 2# | 3113-81 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
| 非吸收性聚酯缝线 | 5# | 3027-79 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
| 非吸收性聚酯缝线 | 4-0 | 3229-31 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
| 非吸收性聚酯缝线 | 4-0 | 3271-31 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
| 非吸收性聚酯缝线 | 3-0 | 3271-41 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
| 非吸收性聚酯缝线 | 2-0 | 3369-51 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
| 非吸收性聚酯缝线 | 2# | 3147-83 | 根 | 适用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 手术室
66 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 3-0 | VP-558-X | 根 | 适用于一般软组织的缝合与结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 手术室
| 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 4-0 | VP-521-X | 根 | 适用于一般软组织的缝合与结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 手术室
| 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 5-0 | VP-556-X | 根 | 适用于一般软组织的缝合与结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 手术室
| 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 7-0 | VP-72-X | 根 | 适用于一般软组织的缝合与结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 手术室
| 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 8-0 | VP-902-X | 根 | 适用于一般软组织的缝合与结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 手术室
67 | 非吸收性外科缝线 | 0(7#) | 1607-61 | 根 | 适用于人体软组织缝合和/或结扎，普通缝线。 | 手术室
| 非吸收性外科缝线 | 1(10#) | 1610-72 | 根 | 适用于人体软组织缝合和/或结扎，普通缝线。 | 手术室
| 非吸收性外科缝线 | 2-0(4#) | 1604-51 | 根 | 适用于人体软组织缝合和/或结扎，普通缝线。 | 手术室
| 非吸收性外科缝线 | 3-0(1#) | 1601-41 | 根 | 适用于人体软组织缝合和/或结扎，普通缝线。 | 手术室
| 非吸收性外科缝线 | 4-0(0#) | 1600-31 | 根 | 适用于人体软组织缝合和/或结扎，普通缝线。 | 手术室