	中医院液氧站改造

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除原有不锈钢双开门
	个
	1
	

	2
	拆除原有KVVRP电缆
	项
	1
	

	3
	开洞口（规格：2100*900）
	个
	1
	

	4
	开洞口（规格：2100*1800）
	个
	1
	

	5
	开窗口（规格：800*1200）
	个
	8
	

	6
	砌24机砖墙体
	项
	1
	

	7
	贴仿古瓦片
	项
	1
	

	8
	墙面水泥砂浆粉刷
	项
	1
	

	9
	墙面油漆
	项
	1
	颜色同现有

	10
	定制6CM厚镂空雕花石板材窗
(规格：800*1200）
	个
	8
	

	11
	雨水井盖水泥砂浆找平
	项
	1
	

	12
	河沙填管道口
	项
	1
	

	13
	切割地面混凝土、人工开挖绿化带
	项
	1
	

	14
	混凝土地面、绿化带修复
	项
	1
	

	15
	定制气站式双开门
（规格：2100*1800）
	套
	1
	含锁具及配件

	16
	定制气站式单开门
（规格：2100*900）
	套
	1
	含锁具及配件

	17
	KVVRP16芯*1.0mm电缆
	米
	200
	线路拉至消控室

	18
	PVC线管
	米
	200
	

	19
	垃圾清运
	项
	1
	

	合计：
	


[image: image1.png]P IR A o E R TR A

1. FRO800+1200
2. EHBCM BEEERMEL (BHIOCM )
3. WOARSERGFEE

BE&
i iEh i
= Sii= Sil=
fi=0i =1 =il
=il= sils sii=
1. FROB00*1200
2. ZRECMESETRHEE ( B 0OCM )
3. FOREDE Rt is g
AZE
T T 1= =
= =N =i =0
0 == =ii= =hi=
i= ii=n =i =i
il Eil= =hi= =li=




[image: image2.png]SR

1. FRO2100+*900
2. IIkHE S BAOCM BRI & T

X&%’ﬁ%@%ﬁﬁﬂ?i%ﬂ&%i

BYE

ATd

FERARDFHT AYHEE]
AR RATEETT AL 2100*900)
2. FEO210041800

3. HHER. WEAGRD R HERETREBA0CM RIEHIEG & T r
4. FEEEKSEIFIRHL





