附件：
泉州市中医院药品追溯码扫码仪响应报价表
供应商名称（加盖公章）：                              货币单位：人民币/元
	序号
	技术规格及要求
	响应参数

（应大于或等于技术规格及要求）

	1
	图像传感器:CMOS(Global Shutter全局快门)；
	

	2
	为保证药房长期使用稳定性，设备采用工业读码头硬件解码，非视觉相机通过平板等软件解码；
	

	3
	分辨率:≥2440*2048；
	

	4
	色彩:黑白；
	

	5
	帧率:≥60fps；
	

	6
	工业读码头处理器：主处理器≥8核心2.2G；协处理≥800MHz；工业读码头机器学习视觉处理器：≥6TOPS NPU；
	

	7
	光源照明:≥8颗高亮白色 LED，带上下区域雾化光源；
	

	8
	镜片:抗反光偏振滤光片；
	

	9
	高度范围:0mm-26cm(10 mil Code128)；在0cm高度下，四周以及中间区域都可读10mil追溯码；
	

	10
	自带底座大小:≤350×350mm（标准底盘），有效识读范围≥350×290mm；
	

	11
	支持码制:一维/二维QR与DM追溯码、UDI码等。1D：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，ITF25，UPCA，UPCE，INDUSTRIAL25；2D：QR Code，Data Matrix；
	

	12
	支持医药DM-GS1码4种输出格式规格；
	

	13
	多码识读能力:支持多码识读，单次可识读条码≥60个。能快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，并且能智能去除重复药监码，识读高效稳定；
	

	14
	触发模式:无光模式，常亮或者自感应模式，其中自感应模式采用定位码的方式实现自感应，不受其他进入的无码物品干扰；
	

	15
	提示方式:指示灯、喇叭、语音播报数量，结算音，音量有四挡机械开关可调；音量大小任意可定义；
	

	16
	按键:开机/关机按键、音量调节按钮；
	

	17
	通讯接口:USB，支持USB KBW,USB虚拟串口；RS232；以太网接口；
	

	18
	支架总高度：≥540mm；可有效避免药盒之间的遮挡；
	

	19
	支持网页调试，无需安装调试工具；
	

	20
	中文输入法下，各类标点符号可仍然为英文；
	

	21
	能够定义处方码的位数，并针对处方码能提供与追溯码不同的数据格式；针对处方码能提供与追溯码不同的播报音；
	

	22
	支持双通道正常工作与网络监控调试并行，不影响发药工作；
	

	23
	可进行读码校验等级配置，确保无误码；
	

	24
	支持操作系统:Windows系统、linux系统、MAC、安卓、国产化系统；
	

	25
	具有CMA或CNAS出具的核心读码组件的IP67等级以及整机安规认证证书。
	

	报价
	             元/台，共3台，合计：              元


