| 中医院康复科中医治疗室隔墙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨隔墙 1、轻钢龙骨双面9厘板打底 2、0.8mm护墙板饰面及护角线 | ㎡ | 72 | H:1500 |
| 2 | 五孔插座及线路 | 路 | 22 | BYJ2.5mm电线、桥架、五孔插座 |
| 3 | 3*10铜芯电缆 | m | 50 |  |
| 4 | 配电箱 | 套 | 1 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |