## 冠脉介入类
附表1：心血管科-冠脉介入类医用耗材汇总(50个品规推荐参考)
包号 | 品目号 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 主要用途及技术要求 | 备注
1 | 1-1 | 血管鞘组 | 6F-11cm ，J弯 0.025″*45cm 导丝，皮肤切开器，带套管针 |  | 套 | 适用于通过股动脉或桡动脉采用Seldinger术，建立有助于血管内器械的经皮进入通路 | 样品
| 1-2 | 血管鞘组 | 7F-11cm ，J弯 0.025″*45cm 导丝，皮肤切开器，带套管针 |  | 套 | 适用于通过股动脉或桡动脉采用Seldinger术，建立有助于血管内器械的经皮进入通路 | 样品
2 | 2-1 | 亲水涂层造影导管 | 6F,有效长度(cm):100,侧孔数目:0,弯形:JL3.5 |  | 套 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。左冠造影导管 | 样品
| 2-2 | 亲水涂层造影导管 | 6F,有效长度(cm):100,侧孔数目:0,弯形:JL4.0 |  | 套 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。左冠造影导管 | 样品
| 2-3 | 亲水涂层造影导管 | 6F,有效长度(cm):100,侧孔数目:0,弯形:JL4.5 |  | 套 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。左冠造影导管 | 样品
| 2-4 | 亲水涂层造影导管 | 6F,有效长度(cm):100,侧孔数目:0,弯形:JR3.5 |  | 套 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。右冠造影导管 | 样品
| 2-5 | 亲水涂层造影导管 | 6F,有效长度(cm):100,侧孔数目:0,弯形:JR4 |  | 套 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。右冠造影导管 | 样品
| 2-6 | 亲水涂层造影导管 | 5F,有效长度(cm):100,侧孔数目:0,弯形:TRG |  | 套 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。左右冠造影导管 | 样品
3 | 3-1 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：180cm,导丝柔软度：标准 | 10A13518 | 套 | 适用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗;适用于外周血管,导引导管插入血管内并定位,神经血管内应用除外;适用于泌尿道,内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用,起支撑、导引作用;适用于消化道、气道,与内窥镜配套,供消化系统或气道引导或导入其他器械用。 | 样品
4 | 4-1 | 球囊扩张压力泵 | 20ml，公称压力（atm/psi）：30/440，不带三通 | 192030 | 套 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩。 | 样品
5 | 5-1 | 压力延长管 | 48inch（122cm） | PM6148 | 条 | 用于在DSA设备造影手术中连接连通板和传感器，作为压力传输通道。 | 样品
6 | 6-1 | 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 12ml | CCS600 | 个 | 本产品临床用于冠状动脉造影时注射对比液。 | 样品
7 | 7-1 | 连通板 | 503HN-R |  | 个 | 用于临床血管造影介入造影术。用于控制液体在管路之间的导向。压力等级有200PSI和500PSI，通常情况下，高压注射的时间是1-4秒。 | 样品
8 | 8-1 | Y形连接器 | 89mm，Ⅱ型,89mm，Ⅱ型，延长管配套件数：0 ,99mm,Ⅳ型,82mm,Ⅰ型,82mm,Ⅰ型,99mm，Ⅲ型,89mm，Ⅱ-01型,89mm，Ⅱ-01型,99mm,Ⅲ型,82mm，Ⅰ型,82mm，Ⅰ型，带延长管,89mm，II-01型,89mm，II-01型，带延长管,99mm，III型,99mm，III型，带延长管,99mm，IV型 | 18891200 | 个 | 介入手术中，辅助导管、导丝进入人体，侧支部分可注入造影剂、药剂或生理盐水，进行压力监视或连接其它介入器械等 | 样品
9 | 9-1 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6EBU35 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-2 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6EBU375 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-3 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7EBU35 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-4 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7EBU375 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-5 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6JL35 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-6 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6JL40 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-7 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6JR40 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-8 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6JR35 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-9 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6SAL10 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-10 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7JL35 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-11 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7JL40 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-12 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7JR40 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-13 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7JR35 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-14 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7SAL10 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-15 | 指引导管 | 外径：6F，内径0.070",长度：100CM，Amplatz右冠1 | 67011000 | 个 | 用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统 | 样品
| 9-16 | 指引导管 | 外径：7F，内径0.070",长度：100CM，Amplatz右冠1 | 67011000 | 个 | 用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统 | 样品
| 9-17 | 指引导管 | 外径：6F；导管长度：100cm | LA6SAL75 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
| 9-18 | 指引导管 | 外径：7F；导管长度：100cm | LA7SAL75 | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中 | 样品
10 | 10-1 | 导丝Floppy | 直径：0.014" ，长度：180cm | TW-AS418FA | 个 | 用于经皮冠状动脉成形术（PTCA术） | 样品
11 | 11-1 | 导引导丝 Guide Wire with Hydrophilic Coating | HI-TORQUE PILOT 50导丝直径：0.014英寸，导丝长度：190 cm, 尖端形态：直形 | 1010480-H | 个 | 用在经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮腔内血管成形术(PTA)中有利于球囊扩张导管的置放 | 样品
| 11-2 | 导引导丝 Guide Wire with Hydrophilic Coating | HI-TORQUE PILOT 150 导丝直径：0.014英寸，导丝长度：190 cm, 尖端形态：直形 | 1010481-H | 个 | 用在经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮腔内血管成形术(PTA)中有利于球囊扩张导管的置放 | 样品
| 11-3 | 导引导丝 Guide Wire with Hydrophilic Coating | HI-TORQUE PILOT 200 导丝直径：0.014英寸，导丝长度：190 cm, 尖端形态：直形 | 1010482-H | 个 | 用在经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮腔内血管成形术(PTA)中有利于球囊扩张导管的置放 | 样品
12 | 12-1 | PTCA导丝 | 直径0.014/0.010inch,显影部分16inch,弹簧圈长度16cm,可用长度190cm,头端0.6g | APW14R005S | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA). | 样品
| 12-2 | PTCA导丝 | 直径0.014/0.010inch,显影部分16inch,弹簧圈长度16cm,可用长度190cm,头端1g | APW14R009S | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA). | 样品
| 12-3 | PTCA导丝 | AGH143092 | AGH143092 | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA). | 样品
| 12-4 | PTCA导丝 | AGH143090 | AGH143090 | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA). | 样品
| 12-5 | PTCA导丝 | AGP140000 | AGP140000 | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA). | 样品
13 | 13-1 | 导引导丝 | 0.014"-190cm-直型（S）-弱支撑-超软头端，头端硬度：0.8g | 40S019B06 | 个 | 适用于引导导管插入血管并定位，神经血管应用除外 | 样品
14 | 14-1 | 血栓抽吸导管 | 6F，导丝腔长度（mm):50，不带侧孔 | 65654405 | 个 | 用于去除/抽吸冠状动脉血管中的血栓，改善血流 | 样品
15 | 15-1 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 2.75mm*18mm,2.75mm*22mm,2.75mm*26mm,2.75mm*30mm,3.00mm*9mm,3.00mm*12mm,3.00mm*15mm,3.00mm*18mm,3.00mm*22mm,3.00mm*26mm,3.00mm*30mm,3.50mm*9mm,3.50mm*12mm,3.50mm*15mm,3.50mm*18mm,3.50mm*22mm,2.25mm*8mm,2.25mm*12mm,2.50mm*14mm,2.50mm*18mm,2.50mm*22mm,2.50mm*26mm,2.50mm*30mm,2.75mm*8mm,2.75mm*12mm,2.75mm*14mm,3.50mm*26mm,3.50mm*30mm,4.00mm*9mm,4.00mm*12mm,4.00mm*15mm,4.00mm*18mm,4.00mm*22mm,4.00mm*26mm,4.00mm*30mm,2.25mm*14mm,2.25mm*18mm,2.25mm*22mm,2.25mm*26mm,2.25mm*30mm,2.50mm*8mm,2.50mm*12mm,3.00mm*38mm,3.50mm*34mm,3.50mm*38mm,3.00mm*34mm,4.00mm*34mm,4.00mm*38mm | RSINT27518X,RSINT27522X,RSINT27526X,RSINT27530X,RSINT30009X,RSINT30012X,RSINT30015X,RSINT30018X,RSINT30022X,RSINT30026X,RSINT30030X,RSINT35009X,RSINT35012X,RSINT35015X,RSINT35018X,RSINT35022X,RSINT22508X,RSINT22512X,RSINT25014X,RSINT25018X,RSINT25022X,RSINT25026X,RSINT25030X,RSINT27508X,RSINT27512X,RSINT27514X,RSINT35026X,RSINT35030X,RSINT40009X,RSINT40012X,RSINT40015X,RSINT40018X,RSINT40022X,RSINT40026X,RSINT40030X,RSINT22514X,RSINT22518X,RSINT22522X,RSINT22526X,RSINT22530X,RSINT25008X,RSINT25012X,RSINT30038X,RSINT35034X,RSINT35038X,RSINT30034X,RSINT40034X,RSINT40038X | 个 | 用于参考血管直径为2.25mm至4.0mm，适合经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）的患者；可作为冠状动脉介入治疗的辅助疗法用于改善冠状动脉腔内直径，可减少缺血性心脏病患者因自体冠状动脉（参考血管直径为2.25mm至4.0mm）中原发冠状动脉病变而发生再狭窄的可能。 | 样品
16 | 16-1 | 快速交换球囊扩张导管 | 外径：2.0mm；长度：3.0cm,外径：3.0mm；长度：2.0cm,外径：3.75mm；长度：1.2cm,外径：1.25mm；长度：0.6cm,外径：2.25mm；长度：0.6cm,外径：2.25mm；长度：2.5cm,外径：2.5mm；长度：2.5cm,外径：3.25mm；长度：1.5cm,外径：2.5mm；长度：1.0cm,外径：1.5mm；长度：1.5cm,外径：2.5mm；长度：1.5cm,外径：3.75mm；长度：1.5cm,外径：1.5mm；长度：2.0cm,外径：2.5mm；长度：2.0cm,外径：3.5mm；长度：2.0cm,外径：2.75mm；长度：2.5cm,外径：4.0mm；长度：2.0cm,外径：2.25mm；长度：1.0cm,外径：2.75mm；长度：0.6cm,外径：2.75mm；长度：2.0cm,外径：4.0mm；长度：1.2cm,外径：1.5mm；长度：0.6cm,外径：2.0mm；长度：0.6cm,外径：2.25mm；长度：2.0cm,外径：2.5mm；长度：0.6cm,外径：3.0mm；长度：0.6cm,外径：3.5mm；长度：0.6cm,外径：1.25mm；长度：1.0cm,外径：1.5mm；长度：1.0cm,外径：3.0mm；长度：1.0cm,外径：1.25mm；长度：1.2cm,外径：2.0mm；长度：1.2cm,外径：2.5mm；长度：1.2cm,外径：2.75mm；长度：1.2cm,外径：3.25mm；长度：1.2cm,外径：2.25mm；长度：1.5cm,外径：2.75mm；长度：1.5cm,外径：4.0mm；长度：2.5cm,外径：3.5mm；长度：1.2cm,外径：3.0mm；长度：1.5cm,外径：3.5mm；长度：1.5cm,外径：4.0mm；长度：1.5cm,外径：1.25mm；长度：2.0cm,外径：1.25mm；长度：1.5cm,外径：2.0mm；长度：1.5cm,外径：3.0mm；长度：2.5cm,外径：3.5mm；长度：2.5cm,外径：2.5mm；长度：3.0cm,外径：2.0mm；长度：2.0cm,外径：3.25mm；长度：2.0cm,外径：3.75mm；长度：2.0cm,外径：3.5mm；长度：1.0cm,外径：3.0mm；长度：3.0cm,外径：3.5mm；长度：3.0cm,外径：4.0mm；长度：3.0cm,外径：2.0mm；长度：2.5cm,外径：1.5mm；长度：1.2cm,外径：4.0mm；长度：0.6cm,外径：2.0mm；长度：1.0cm,外径：4.0mm；长度：1.0cm,外径：2.25mm；长度：1.2cm,外径：3.0mm；长度：1.2cm | SPL20030X,SPL30020X,SPL37512X,SPL12506X,SPL22506X,SPL22525X,SPL25025X,SPL32515X,SPL25010X,SPL15015X,SPL25015X,SPL37515X,SPL15020X,SPL25020X,SPL35020X,SPL27525X,SPL40020X,SPL22510X,SPL27506X,SPL27520X,SPL40012X,SPL15006X,SPL20006X,SPL22520X,SPL25006X,SPL30006X,SPL35006X,SPL12510X,SPL15010X,SPL30010X,SPL12512X,SPL20012X,SPL25012X,SPL27512X,SPL32512X,SPL22515X,SPL27515X,SPL40025X,SPL35012X,SPL30015X,SPL35015X,SPL40015X,SPL12520X,SPL12515X,SPL20015X,SPL30025X,SPL35025X,SPL25030X,SPL20020X,SPL32520X,SPL37520X,SPL35010X,SPL30030X,SPL35030X,SPL40030X,SPL20025X,SPL15012X,SPL40006X,SPL20010X,SPL40010X,SPL22512X,SPL30012X | 个 | 用于冠状动脉的狭窄部分或者旁路移植狭窄处进行球囊扩张,以改善心肌灌注。球囊扩张导管(球囊规格为2.25 mm-4.0mm)也可用于球囊扩张支架在送达位置后的扩张张开 | 样品
| 16-2 | 快速交换球囊扩张导管 | 外径：2.0mm；长度：2.1cm,外径：2.75mm；长度：1.5cm,外径：2.75mm；长度：2.1cm,外径：3.0mm；长度：0.9cm,外径：3.0mm；长度：1.2cm,外径：3.0mm；长度：2.1cm,外径：3.0mm；长度：2.7cm,外径：3.25mm；长度：0.9cm,外径：3.25mm；长度：1.2cm,外径：2.25mm；长度：0.6cm,外径：2.25mm；长度：2.1cm,外径：2.5mm；长度：0.6cm,外径：2.5mm；长度：1.2cm,外径：2.5mm；长度：2.1cm,外径：2.5mm；长度：2.7cm,外径：2.75mm；长度：0.9cm,外径：2.75mm；长度：1.2cm,外径：3.25mm；长度：1.5cm,外径：3.5mm；长度：0.6cm,外径：3.5mm；长度：0.9cm,外径：3.5mm；长度：1.2cm,外径：3.5mm；长度：1.5cm,外径：3.5mm；长度：2.1cm,外径：3.5mm；长度：2.7cm,外径：3.75mm；长度：0.6cm,外径：3.75mm；长度：0.9cm,外径：4.0mm；长度：2.7cm,外径：4.5mm；长度：1.5cm,外径：5.0mm；长度：1.5cm,外径：3.25mm；长度：2.1cm,外径：4.0mm；长度：0.6cm,外径：3.25mm；长度：0.6cm,外径：4.0mm；长度：1.2cm,外径：4.0mm；长度：2.1cm,外径：4.5mm；长度：2.1cm,外径：2.25mm；长度：1.2cm,外径：2.5mm；长度：0.9cm,外径：2.5mm；长度：1.5cm,外径：2.75mm；长度：0.6cm,外径：3.0mm；长度：0.6cm,外径：3.0mm；长度：1.5cm,外径：2.0mm；长度：0.6cm,外径：2.0mm；长度：0.9cm,外径：2.0mm；长度：1.2cm,外径：2.0mm；长度：1.5cm,外径：3.75mm；长度：1.2cm,外径：3.75mm；长度：1.5cm,外径：3.75mm；长度：2.1cm,外径：4.0mm；长度：0.9cm,外径：4.0mm；长度：1.5cm | NCSP2021X,NCSP27515X,NCSP27521X,NCSP3009X,NCSP3012X,NCSP3021X,NCSP3027X,NCSP32509X,NCSP32512X,NCSP22506X,NCSP22521X,NCSP2506X,NCSP2512X,NCSP2521X,NCSP2527X,NCSP27509X,NCSP27512X,NCSP32515X,NCSP3506X,NCSP3509X,NCSP3512X,NCSP3515X,NCSP3521X,NCSP3527X,NCSP37506X,NCSP37509X,NCSP4027X,NCSP4515X,NCSP5015X,NCSP32521X,NCSP4006X,NCSP32506X,NCSP4012X,NCSP4021X,NCSP4521X,NCSP22512X,NCSP2509X,NCSP2515X,NCSP27506X,NCSP3006X,NCSP3015X,NCSP2006X,NCSP2009X,NCSP2012X,NCSP2015X,NCSP37512X,NCSP37515X,NCSP37521X,NCSP4009X,NCSP4015X | 个 | 用于对冠状动脉或者桥血管狭窄处进行球囊扩张术，从而改善心肌灌注。 球囊扩张导管(球囊型号为2.0mm-5.0mm)也可以用于球囊扩张支架的置入后扩张 | 样品
17 | 17-1 | 药物洗脱球囊导管 | 直径2.75mm*长度18mm,直径2.0mm*长度25mm,直径3.25mm*长度25mm,直径2.25mm*长度20mm,直径2.75mm*长度15mm,直径2.5mm*长度12mm,直径3.0mm*长度10mm,直径2.25mm*长度25mm,直径3.5mm*长度30mm,直径2.0mm*长度15mm,直径4.0mm*长度8mm,直径3.0mm*长度25mm,直径3.25mm*长度20mm,直径3.5mm*长度40mm,直径3.0mm*长度8mm,直径2.75mm*长度35mm,直径3.25mm*长度40mm,直径3.5mm*长度12mm,直径4.0mm*长度18mm,直径2.25mm*长度15mm,直径3.0mm*长度18mm,直径2.75mm*长度40mm,直径3.0mm*长度15mm,直径2.0mm*长度18mm,直径2.5mm*长度20mm,直径3.0mm*长度35mm,直径3.75mm*长度18mm,直径3.25mm*长度18mm,直径2.5mm*长度18mm,直径3.5mm*长度10mm,直径3.25mm*长度15mm,直径3.75mm*长度20mm,直径2.75mm*长度8mm,直径4.0mm*长度20mm,直径3.5mm*长度35mm,直径3.5mm*长度20mm,直径3.0mm*长度30mm,直径2.5mm*长度25mm,直径2.0mm*长度10mm,直径2.75mm*长度30mm,直径3.5mm*长度25mm,直径3.75mm*长度15mm,直径3.5mm*长度8mm,直径2.0mm*长度8mm,直径2.5mm*长度30mm,直径3.0mm*长度12mm,直径2.75mm*长度10mm,直径2.5mm*长度35mm,直径2.25mm*长度8mm,直径2.0mm*长度30mm,直径2.75mm*长度25mm,直径2.25mm*长度18mm,直径2.5mm*长度40mm,直径3.0mm*长度40mm,直径3.0mm*长度20mm,直径3.5mm*长度18mm,直径4.0mm*长度10mm,直径2.5mm*长度8mm,直径2.0mm*长度40mm,直径2.0mm*长度20mm,直径2.25mm*长度10mm,直径4.0mm*长度15mm,直径2.75mm*长度12mm,直径3.25mm*长度35mm,直径3.75mm*长度8mm,直径3.5mm*长度15mm,直径4.0mm*长度12mm,直径3.75mm*长度12mm,直径3.25mm*长度12mm,直径2.25mm*长度40mm,直径2.0mm*长度35mm,直径3.25mm*长度10mm,直径3.25mm*长度30mm,直径2.75mm*长度20mm,直径2.5mm*长度10mm,直径2.25mm*长度12mm,直径2.5mm*长度15mm,直径2.25mm*长度35mm,直径3.75mm*长度10mm,直径2.25mm*长度30mm,直径2.0mm*长度12mm,直径3.25mm*长度8mm | DEB2718,DEB2025,DEB3225,DEB2220,DEB2715,DEB2512,DEB3010,DEB2225,DEB3530,DEB2015,DEB4008,DEB3025,DEB3220,DEB3540,DEB3008,DEB2735,DEB3240,DEB3512,DEB4018,DEB2215,DEB3018,DEB2740,DEB3015,DEB2018,DEB2520,DEB3035,DEB3718,DEB3218,DEB2518,DEB3510,DEB3215,DEB3720,DEB2708,DEB4020,DEB3535,DEB3520,DEB3030,DEB2525,DEB2010,DEB2730,DEB3525,DEB3715,DEB3508,DEB2008,DEB2530,DEB3012,DEB2710,DEB2535,DEB2208,DEB2030,DEB2725,DEB2218,DEB2540,DEB3040,DEB3020,DEB3518,DEB4010,DEB2508,DEB2040,DEB2020,DEB2210,DEB4015,DEB2712,DEB3235,DEB3708,DEB3515,DEB4012,DEB3712,DEB3212,DEB2240,DEB2035,DEB3210,DEB3230,DEB2720,DEB2510,DEB2212,DEB2515,DEB2235,DEB3710,DEB2230,DEB2012,DEB3208 | 个 | 用于原发冠状动脉分叉病变狭窄的扩张 | 样品
18 | 18-1 | 切割球囊导管 | H74939403062000,H74939403062250,H74939403062500,H74939403062750,H74939403063000,H74939403063250,H74939403063500,H74939403063750,H74939403064000,H74939403102000,H74939403102250,H74939403102500,H74939403102750,H74939403103000,H74939403103250,H74939403103500,H74939403103750,H74939403104000,H74939403152000,H74939403152250,H74939403152500,H74939403152750,H74939403153000,H74939403153250,H74939403153500,H74939403153750,H74939403154000 | H74939403062000,H74939403062250,H74939403062500,H74939403062750,H74939403063000,H74939403063250,H74939403063500,H74939403063750,H74939403064000,H74939403102000,H74939403102250,H74939403102500,H74939403102750,H74939403103000,H74939403103250,H74939403103500,H74939403103750,H74939403104000,H74939403152000,H74939403152250,H74939403152500,H74939403152750,H74939403153000,H74939403153250,H74939403153500,H74939403153750,H74939403154000 | 个 | 适用于患有冠状血管疾病、可接受冠状动脉分流移植物（CABG）手术而且亟需手术治疗的患者。此外，靶病变还应具有下列各项特征:呈离散状（长度≤15mm）或管状（长度为10-20mm）；基准血管直径（RVD）为2.00mm-4.00mm ；器械容易进入；近端血管弯曲程度为轻微至中等；小于45°的成角病变；血管造影轮廓平滑；没有通过血管造影可以看见的血栓。 | 样品
19 | 19-1 | 桡动脉止血器 | 176Ⅰ22 | 176Ⅰ22 | 个 | 用于经桡动脉介入手术后，对穿刺部位进行临时性的压迫止血 | 样品
20 | 20-1 | 导引延伸导管 | 5F-150cm，不带侧孔，导管外径:1.7mm，导管内径:1.42mm，推杆近端外径:0.61mm | 20505603 | 个 | 适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置 | 样品