## 项目一览表
附表1：项目一览表（低值易耗品医疗器械）一次性报价（不进行二次报价）
包号 | 品目号 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 主要用途及技术要求 | 使用科室
2 | 2-1 | 胰岛素泵配件(电池） | 3.6V |  | 颗 | 用于韩国秀逸胰岛素泵配套使用。 | 内分泌科
3 | 3-1 | 心电导联线 | CP-204JC |  | 条 | 产品与腹腔镜配套，供腹腔手术冲洗使用。 | 心电图室
| 3-2 | 心电导联线 | M0203218 |  | 条 | 用于心电图机配套使用。 | 心电图室
4 | 4-1 | 心电图机电极球 | 6个/套 |  | 个 | 心电图机配件 | 心电图室
| 4-2 | 心电图机夹子 | 4个/套 |  | 个 | 心电图机配件 | 心电图室
6 | 6-1 | 酒精灯 | 250ml |  | 个 | 用于酒精燃烧使用。 | 全院
| 6-2 | 酒精灯 | 150ml |  | 个 | 用于酒精燃烧使用。 | 全院
7 | 7-1 | 医用橡胶布 | 20米/卷 | 宽度90±2cm | 卷 | 用于操作台面保护使用。 | 全院
8 | 8-1 | 真空拔罐器 | C1*16 |  | 盒 | 产品与腹腔镜配套，供腹腔手术用。 | 全院
9 | 9-1 | 95千帕样品运输罐（安全罐） | 11*16 |  | 个 | 用于检验科处理样品转运箱使用。 | 检验科
10 | 10-1 | 冷藏箱 | 12L |  | 个 | 用于食品、药品、生物制品、血液、实验室诊断标本储存及运输。 | 检验科
11 | 11-1 | 探针 | 20cm | 肛肠用 | 根 | 适用于肛肠外科的临床检查和手术。 | 肛肠科
12 | 12-1 | 医用转移车（晨间护理车） | V型 |  | 台 | 可供存放病人药品、器械用，向病房内发放药品，医院内运送氧气瓶等用途。 | 全院
22 | 22-1 | 不锈钢防碘仿镊子筒 | 45*100 | 小号 | 个 | 用于临床治疗操作辅助器械。 | 全院
23 | 23-1 | 不锈钢防碘仿药膏缸 | 8cm |  | 只 | 用于临床治疗操作辅助器械。 | 全院
27 | 27-1 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 |  | 支 | 用于测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。 | 全院
29 | 29-1 | 自动气压止血带（织品止血袖带） | 10*100cm | 下肢 | 只 | 用于骨科患者四肢肢体手术时的止血。 | 手术室
34 | 34-1 | 颅脑基础手术器械包（颅钻） | 5.0mm | LZ-1 | 把 | 产品共颅脑基础手术时用。 | 手术室
| 34-2 | 颅脑基础手术器械包（颅钻） | 4.5mm | LZ-1 | 把 | 产品共颅脑基础手术时用。 | 手术室
35 | 35-1 | 天轨输液架 | 1.2米伸缩 | LD-6 | 支 | 用于静滴输液使用。 | 全院
| 35-2 | 不锈钢输液架 | 五爪带轮 | B-2 | 个 | 用于临床治疗操作辅助器械。 | 全院
36 | 36-1 | 玻璃量杯 | 500-1000ml |  | 个 | 用于容量计量使用。 | 全院
40 | 40-1 | 服药杯 | 三色 |  | 套 | 用于临时性服药、装药的杯子。 | 全院
45 | 45-1 | 反光灯 | YYF-I | / | 台 | 用于五官科检查简易照明。 | 耳鼻喉科
46 | 46-1 | 血压计布袋 | / | / | 个 | 用于台式血压计的零配件。 | 全院
| 46-2 | 血压计的后气阀 | / | / | 个 | 用于台式血压计的零配件。 | 全院
| 46-3 | 血压计的前气阀 | / | / | 个 | 用于台式血压计的零配件。 | 全院
| 46-4 | 血压计皮袋 | / | / | 个 | 用于台式血压计的零配件。 | 全院
| 46-5 | 血压计气球 | 球带阀带塞 |  | 套 | 用于台式血压计的零配件。 | 全院
49 | 49-1 | 氧气减压器 | YQY-07 |  | 个 | 用于瓶装氧气筒使用。 | 全院
51 | 51-1 | 医疗废液收集装置 | HS-FYSJ-I | 单瓶配表 | 套 | 用于手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集（接设备带负压器使用）。 | 全院
| 51-2 | 医疗废液收集装置 | HS-FYSJ-I | 双瓶配表 | 套 | 用于手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集（接设备带负压器使用）。 | 全院
| 51-3 | 医疗废液收集装置（调节阀） | HS-FYSJ-I-IX-03 |  | 套 | 用于手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集（接设备带负压器使用）。 | 全院
52 | 52-1 | 温湿度表 | WS2020-B型 |  | 只 | 用于冰箱或环境监测温湿度用。 | 全院
57 | 57-1 | 库房垫板 | 1800X600X200 | SUS304*1.0mm | 块 | 用于仓库承载物资底部货架。 | 设备仓库
| 57-2 | 库房垫板 | 1500X600X200 | SUS304*1.0mm | 块 | 用于仓库承载物资底部货架。 | 设备仓库
| 57-3 | 库房垫板 | 1300X500X200 | SUS304*1.0mm | 块 | 用于仓库承载物资底部货架。 | 设备仓库
61 | 61-1 | 无影灯泡 | 24V-25W |  | 个 | 用于辅助照明使用。 | 全院
62 | 62-1 | 铝合金铲式担架 | 三节 | LCD系列A型 | 台 | 用于转运病人使用。 | 全院
63 | 63-1 | 脑测压管 | 3件套 | 玻璃 | 套 | 用于临床治疗操作辅助器械。 | 手术室
65 | 65-1 | 内镜用软管式活组织取样钳 | WF-2415BU |  | 把 | 产品通过内窥镜的钳道进入消化道，用于消化道内活组织或异物的钳取。 | 胃肠镜室
| 65-2 | 内镜用软管式活组织取样钳 | WF-2421BU |  | 把 | 产品通过内窥镜的钳道进入消化道，用于消化道内活组织或异物的钳取。 | 胃肠镜室
67 | 67-1 | 血压袖套 | 无内胆小儿袖套 | CM1302 | 个 | 用于监护仪对患者进行无创血压测量。 | 全院
| 67-2 | 血压袖套 | 无内胆成人袖套 | CM1303 | 个 | 用于监护仪对患者进行无创血压测量。 | 全院
| 67-3 | 血压袖套 | 无内胆成人袖套（大） | CM1304 | 个 | 用于监护仪对患者进行无创血压测量。 | 全院
68 | 68-1 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ |  | 台 | 供医疗单位从孕妇腹部检测胎儿心率信息。 | 产科
69 | 69-1 | 电极线 | 插针式 | TYH-SY5951(设备) | 根 | 吞咽障碍治疗仪配件（5951型）。 | 康复门诊
71 | 71-1 | 医用转移车（塑钢病历车） | 带抽屉25格 | JH-PR01 | 辆 | 用于收纳病历夹转运使用。 | 全院
72 | 72-1 | ABS病历夹 | 32.5*23cm灰白色 | BLJ-1 | 个 | 用于临床科室收纳病历使用。 | 全院
75 | 75-1 | 八卦灸架 | 八卦灸架 |  | 只 | 用于手持操作艾灸使用。 | 针灸科
76 | 76-1 | 床垫 | 定制尺寸 | ALK06-P201 | 张 | 用于配套医院病床（奥力克、山东威高）使用。 | 全院
| 76-2 | 床垫 | 1965*850*70mm | ALK06-P201 | 张 | 用于配套医院病床（奥力克）使用。 | 全院
84 | 84-1 | 子宫刮匙 | 型号 28cm六角柄锐口6-9# |  | 把 | 妇科手术使用 | 手术室
86 | 86-1 | 止血夹 | 3cm反力式 弯 网齿 （W40150） |  | 把 | 显微外科手术使用 | 手术室
| 86-2 | 止血夹 | 3.7cm反力式 弯 网齿 （W40160） |  | 把 | 显微外科手术使用 | 手术室
| 86-3 | 止血夹 | 止血直L60网齿 |  | 把 | 显微外科手术使用 | 手术室
| 86-4 | 止血夹 | 5.7cm反力式弯网齿 （W40180） |  | 把 | 显微外科手术使用 | 手术室
87 | 87-1 | 大钢丝剪 | 手柄可拆、剪∅6以下钢针 |  | 把 | 骨科手术使用 | 手术室
88 | 88-1 | 骨锤 | 220g/450g |  | 把 | 骨科手术使用 | 手术室
89 | 89-1 | 克氏钳（方头老虎钳） | 220x∅2、虎头 |  | 把 | 骨科手术使用 | 手术室
| 89-2 | 克氏钳（尖头老虎钳） | 200x∅2、尖头厚腮 |  | 把 | 骨科手术使用 | 手术室
| 备注： | 一次性报价（不进行二次报价）