## 神经介入类
附表1：脑病科-神经介入类医用耗材汇总（32个品规推荐参考）
包号 | 品目号 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 主要用途及技术要求 | 备注
1 | 1-1 | Braidin血管鞘组合 | 6F | 98060150 | 个 | 经桡动脉或经肱动脉建立通道（狭窄治疗）
| 1-2 | Braidin血管鞘组合 | 7F | 98070111 | 个 | 经桡动脉或经肱动脉建立通道（狭窄治疗）
2 | 2-1 | 泰尔茂血管鞘组合 | 8F | RS*A80K10SQ | 个 | 经股动脉建立通道（急诊取栓）
| 2-2 | 泰尔茂血管鞘组合 | 5F | RS*A50G16SQZ | 个 | 经桡动脉建立通道（桡动脉造影）
3 | 3-1 | 多功能造影管SIMII | 5F | 7750100092 | 个 | 脑血管造影
| 3-2 | 多功能造影管Vertebral | 5F | 7750110045 | 个 | 脑血管造影
| 3-3 | 多功能造影管PIG | 5F | 7750110016 | 个 | 脑血管造影
4 | 4-1 | Blackeel亲水涂层导丝（泥鳅导丝） | 0.035*180cm | 10A3518 | 个 | 输送及支持导管
5 | 5-1 | InfinityPlus长鞘 | 6F/.091in*90cm | INC-11190-90 | 个 | 长鞘（用于通路建立）
| 5-2 | Infinity长鞘 | 6F/.088in*90cm | GEN-0476-90 | 个 | 长鞘（用于通路建立）
6 | 6-1 | 深瑞达长鞘Solar | 6F089 | SOL6F090H | 个 | 长鞘（用于通路建立）
7 | 7-1 | GMAX088长鞘 | 8F*90cm | HS6F088L90 | 个 | 神经长鞘
8 | 8-1 | SeparGate球囊导引导管（瑞康通BGC） | 8.5F*95cm | 690850951 | 个 | 急诊取栓
9 | 9-1 | 通桥球囊导引导管（BGC） | 8F*95cm | BGC-8F-095 | 个 | 急诊取栓
10 | 10-1 | FlowGate球囊导引导管（史赛克BGC） | 8F*95cm | 90495 | 个 | 急诊取栓
11 | 11-1 | SOFIA远端通路导管 | 6F/.070*125cm | DA6125ST | 个 | 抽吸导管+中间导管
12 | 12-1 | DEEPIN71远端通路导管 | .071in*125cm | NEP71D | 个 | 抽吸导管+中间导管
13 | 13-1 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst6 | .060in*132cm | IC060132A | 个 | 抽吸导管+中间导管
| 13-2 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管AXS Catalyst5 | .058in*132cm | IC058132A | 个 | 抽吸导管+中间导管
14 | 14-1 | GT68血栓抽吸导管 | 6F/0.068in*132cm | HC068L132 | 个 | 抽吸导管
15 | 15-1 | 微导管Ev3（Rebar-18） | .021in*153cm | 105-5081-153 | 个 | 微导管
16 | 16-1 | Trevo Pro 18 | .021in*150cm | 90238 | 个 | 微导管
| 16-2 | Trevo Trak 21 | .021in*162cm | 90338 | 个 | 微导管
17 | 17-1 | EXcelsior X-17 | .017in*150cm | C1775ST | 个 | 微导管
18 | 18-1 | synchro | .014in*200cm | 1301 | 个 | 微导丝
19 | 19-1 | PT2导丝 | .014in*185cm | H74938931030 | 个 | 微导丝
20 | 20-1 | V18（带有亲水涂层的可控导丝） | 0.018in*200cm | M001468520 | 个 | 微导丝
21 | 21-1 | Fastunnel输送型球囊扩张导管 | 2.5mm*15mm | 17系列（FG13325035-17） | 个 | 输送型球囊扩张导
| 21-2 | Fastunnel输送型球囊扩张导管 | 2.5mm*15mm | 21系列（FG13325035-21） | 个 | 输送型球囊扩张导
22 | 22-1 | Syphonet取栓支架 | 4mm*30mm | FG10300430 | 个 | 取栓支架
23 | 23-1 | EV3（Solitaire FR） | 4mm*20mm | SFR-4-20 | 个 | 取栓支架（可解脱支架）
24 | 24-1 | SacSpeed球囊扩张导管 | 2.5mm*15mm | FG13025015RX | 个 | 神经球囊
| 24-2 | SacSpeed球囊扩张导管 | 2.25mm*15mm |  | 个 | 神经球囊
| 24-3 | SacSpeed球囊扩张导管 | 2.0mm*15mm | FG13020015RX | 个 | 神经球囊
25 | 25-1 | DIVEER颅内球囊扩张导管 | 2.0mm*15mm | NBC2015 | 个 | 神经球囊
26 | 26-1 | NOVADES颅内药物洗脱支架系统 | 各种大小型号（如4.0mm*20mm) |  | 个 | 颅内药物洗脱支架系统
27 | 27-1 | Bridge椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 各种大小型号（如4.0mm*18mm) |  | 个 | 椎动脉支架系统
28 | 28-1 | Carotid Wallstent | 各种大小型号 | H965SCH647120 | 个 | 颈动脉自膨支架系统
29 | 29-1 | Xact Carotid Stent System（颈动脉支架系统） | 各种大小型号 |  | 个 | 颈动脉支架系统
30 | 30-1 | ev3（SpiderFX） | 各种大小型号 |  | 个 | 保护伞
31 | 31-1 | CERENOVUS MPD | 6F | 670-258-00 | 个 | 导引导管
32 | 32-1 | Perclose Proglide | 6F | 12673-05 | 个 | 血管缝合器系统