## 项目一览表
神经外科介入类医用耗材采购项目（60项）
包号 | 品目号 | 项目名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 主要用途及参数要求 | 使用科室
1 | 1-1 | Y型连接器套装(Y接头) | LPJYR | 旋转式 | 个 | Y接头（旋转式），介入治疗的附属部件，主要用于在心脏介入手术中为介入器械提供输送通道和液体注射。 | 神经外科介入
2 | 2-1 | 白驹颅内球囊扩张导管 | 各型号 |  | 个 | 用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。 | 神经外科介入
3 | 3-1 | 北斗神经血管导丝 | 各型号 |  | 个 | 用于神经血管，可用于选择性导引和定位导管以及神经血管内的其他介入器械，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位 | 神经外科介入
4 | 4-1 | 大禹球囊导引导管 | 各型号 |  | 个 | 取栓，用于协助血管内导管插入并被引导至颈动脉的目标血管内。在进行血管造影或其他操作程序时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器的通道。 | 神经外科介入
5 | 5-1 | 导管 | FA-55105-1015,FA-55135-1030,FA-55150-1030,FA-55160-1030 | FA-55105-1015,FA-55135-1030,FA-55150-1030,FA-55160-1030 | 套 | 出\缺血，用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 神经外科介入
6 | 6-1 | 导引导管 | 各型号 | GC5F140SIM2 | 根 | 导引导管，经桡配套RAC使用。 | 神经外科介入
7 | 7-1 | 封堵球囊导管系统 | 104-4127,104-4132,104-4310,104-4315,104-4113,104-4515,104-4520,104-4530,104-4112 | 104-4127,104-4132,104-4310,104-4315,104-4113,104-4515,104-4520,104-4530,104-4112 | 套 | 出血，用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中，可提供临时性的封堵血管技术，对选择性地阻断或控制血流有效。 | 神经外科介入
8 | 8-1 | 封堵止血器 | 各型号 |  | 个 | 封堵止血，用于股动脉穿刺患者，对匹配5-8F鞘管的穿刺部位进行封堵止血。 | 神经外科介入
9 | 9-1 | 灌注导管（Select 系列) | 各型号 | 606S255X | 根 | 支架微导管，用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统的超选择性血管造影。 | 神经外科介入
10 | 10-1 | 凤弹簧圈 | 各型号 |  | 个 | 动脉瘤手术治疗，弹簧圈系统用于颅内动脉瘤的血管内栓塞治疗。 | 神经外科介入
11 | 11-1 | 可分离弹簧圈系统(商品名：ORBIT GALAXY) | 各型号 |  | 个 | 动脉瘤手术治疗 | 神经外科介入
12 | 12-1 | 可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil | QC-8-30-HELIX,QC-20-40-HELIX,QC-2-2-3D,QC-2-4-3D,QC-2-6-3D,QC-3-4-3D,QC-10-20-HELIX,QC-12-30-HELIX,QC-14-40-HELIX,QC-16-40-HELIX,QC-8-30-3D,QC-9-30-3D,QC-10-20-3D,QC-10-30-3D,QC-4-8-HELIX,QC-2-2-HELIX,QC-2-4-HELIX,QC-2-6-HELIX,QC-7-20-HELIX,QC-2-8-HELIX,QC-4-10-HELIX,QC-9-30-HELIX,QC-12-40-HELIX,QC-14-30-HELIX,QC-14-30-3D,QC-16-40-3D,QC-18-40-3D,QC-22-50-3D,QC-5-15-HELIX,QC-7-30-3D,QC-8-15-3D,QC-5-8-3D,QC-5-10-3D,QC-14-40-3D,QC-25-50-3D,QC-3-8-3D,QC-5-15-3D,QC-6-10-3D,QC-7-15-3D,QC-7-20-3D,QC-1.5-2-HELIX,QC-2-1-HELIX,QC-9-20-HELIX,QC-4-6-3D,QC-10-30-HELIX,QC-18-40-HELIX,QC-8-20-HELIX,QC-16-30-HELIX,QC-3-6-3D,QC-9-20-3D,QC-20-50-3D,QC-2-3-HELIX,QC-3-4-HELIX,QC-3-6-HELIX,QC-4-8-3D,QC-4-10-3D,QC-4-12-3D,QC-6-20-3D,QC-12-30-3D,QC-8-20-3D,QC-20-50-HELIX,QC-6-15-3D,QC-3-8-HELIX,QC-5-20-HELIX,QC-6-20-HELIX,QC-12-40-3D,QC-7-30-HELIX,QC-4-12-HELIX | QC-8-30-HELIX,QC-20-40-HELIX,QC-2-2-3D,QC-2-4-3D,QC-2-6-3D,QC-3-4-3D,QC-10-20-HELIX,QC-12-30-HELIX,QC-14-40-HELIX,QC-16-40-HELIX,QC-8-30-3D,QC-9-30-3D,QC-10-20-3D,QC-10-30-3D,QC-4-8-HELIX,QC-2-2-HELIX,QC-2-4-HELIX,QC-2-6-HELIX,QC-7-20-HELIX,QC-2-8-HELIX,QC-4-10-HELIX,QC-9-30-HELIX,QC-12-40-HELIX,QC-14-30-HELIX,QC-14-30-3D,QC-16-40-3D,QC-18-40-3D,QC-22-50-3D,QC-5-15-HELIX,QC-7-30-3D,QC-8-15-3D,QC-5-8-3D,QC-5-10-3D,QC-14-40-3D,QC-25-50-3D,QC-3-8-3D,QC-5-15-3D,QC-6-10-3D,QC-7-15-3D,QC-7-20-3D,QC-1.5-2-HELIX,QC-2-1-HELIX,QC-9-20-HELIX,QC-4-6-3D,QC-10-30-HELIX,QC-18-40-HELIX,QC-8-20-HELIX,QC-16-30-HELIX,QC-3-6-3D,QC-9-20-3D,QC-20-50-3D,QC-2-3-HELIX,QC-3-4-HELIX,QC-3-6-HELIX,QC-4-8-3D,QC-4-10-3D,QC-4-12-3D,QC-6-20-3D,QC-12-30-3D,QC-8-20-3D,QC-20-50-HELIX,QC-6-15-3D,QC-3-8-HELIX,QC-5-20-HELIX,QC-6-20-HELIX,QC-12-40-3D,QC-7-30-HELIX,QC-4-12-HELIX | 套 | 出血，用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞 | 神经外科介入
13 | 13-1 | 可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable Coil System | APB-1-2-HX-ES,APB-1-3-HX-ES,APB-1.5-1-HX-ES,APB-1.5-2-HX-ES,APB-1.5-3-HX-ES,APB-1.5-4-HX-ES,APB-2-1-HX-ES,APB-2-2-HX-ES,APB-2-3-HX-ES,APB-2-4-HX-ES,APB-2-6-HX-ES,APB-2-8-HX-ES,APB-3-4-HX-ES,APB-3-6-HX-ES,APB-3-8-HX-ES,APB-3-10-HX-ES,APB-1-3-3D-ES,APB-1-2-3D-ES,APB-1-4-3D-ES,APB-1.5-2-3D-ES,APB-1.5-3-3D-ES,APB-2-2-3D-ES,APB-2-3-3D-ES,APB-2-4-3D-ES,APB-2.5-4-3D-ES,APB-2.5-6-3D-ES,APB-3-4-3D-ES,APB-3-6-3D-ES,APB-3-8-3D-ES,APB-3.5-6-3D-ES,APB-3.5-8-3D-ES,APB-3.5-10-3D-ES,APB-1-1-HX-ES,APB-2.5-3-HX-ES,APB-2.5-4-HX-ES,APB-2.5-6-HX-ES,APB-2.5-8-HX-ES,APB-1.5-4-3D-ES | APB-1-2-HX-ES,APB-1-3-HX-ES,APB-1.5-1-HX-ES,APB-1.5-2-HX-ES,APB-1.5-3-HX-ES,APB-1.5-4-HX-ES,APB-2-1-HX-ES,APB-2-2-HX-ES,APB-2-3-HX-ES,APB-2-4-HX-ES,APB-2-6-HX-ES,APB-2-8-HX-ES,APB-3-4-HX-ES,APB-3-6-HX-ES,APB-3-8-HX-ES,APB-3-10-HX-ES,APB-1-3-3D-ES,APB-1-2-3D-ES,APB-1-4-3D-ES,APB-1.5-2-3D-ES,APB-1.5-3-3D-ES,APB-2-2-3D-ES,APB-2-3-3D-ES,APB-2-4-3D-ES,APB-2.5-4-3D-ES,APB-2.5-6-3D-ES,APB-3-4-3D-ES,APB-3-6-3D-ES,APB-3-8-3D-ES,APB-3.5-6-3D-ES,APB-3.5-8-3D-ES,APB-3.5-10-3D-ES,APB-1-1-HX-ES,APB-2.5-3-HX-ES,APB-2.5-4-HX-ES,APB-2.5-6-HX-ES,APB-2.5-8-HX-ES,APB-1.5-4-3D-ES | 套 | 出血，用于颅内动脉瘤以及其他神经血管畸形如动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞治疗。 | 神经外科介入
14 | 14-1 | 可塑形微导管 | FG13150-0615-2S,FG13150-1015-2S,FG13150-0630-2S,FG13150-1030-2S,FG13170-0615-2S,FG13170-1015-2S,FG13170-0630-2S,FG13170-1030-2S,FG13160-1030-1X,FG13160-2050-1X,FG13160-0615-1R,FG13160-1015-1R,FG13160-0630-1R,FG13160-1030-1R,FG13160-2050-1R,FG13160-0615-1J,FG13160-1015-1J,FG13160-0630-1J,FG13160-1030-1J,FG13160-2050-1J,FG13160-0615-2S,FG13160-1015-2S,FG13160-0630-2S,FG13160-1030-2S,FG13150-0615-2X,FG13150-1015-2X,FG13170-0615-2X,FG13170-1015-2X,FG13150-0615-2R,FG13150-1015-2R,FG13170-0615-2R,FG13170-1015-2R,FG13150-0615-2J,FG13150-1015-2J,FG13170-0615-2J,FG13170-1015-2J,FG13160-0615-1S,FG13160-1015-1S,FG13160-0630-1S,FG13160-1030-1S,FG13160-2050-1S,FG13160-0615-1X,FG13160-1015-1X,FG13160-0630-1X,FG13160-2050-2S,FG13160-0615-2X,FG13160-1015-2X,FG13160-0630-2X,FG13160-1030-2X,FG13160-2050-2X,FG13160-0615-2R,FG13160-1015-2R,FG13160-0630-2R,FG13160-1030-2R,FG13160-2050-2R,FG13160-0615-2J,FG13160-1015-2J,FG13160-0630-2J,FG13160-1030-2J,FG13160-2050-2J | FG13150-0615-2S,FG13150-1015-2S,FG13150-0630-2S,FG13150-1030-2S,FG13170-0615-2S,FG13170-1015-2S,FG13170-0630-2S,FG13170-1030-2S,FG13160-1030-1X,FG13160-2050-1X,FG13160-0615-1R,FG13160-1015-1R,FG13160-0630-1R,FG13160-1030-1R,FG13160-2050-1R,FG13160-0615-1J,FG13160-1015-1J,FG13160-0630-1J,FG13160-1030-1J,FG13160-2050-1J,FG13160-0615-2S,FG13160-1015-2S,FG13160-0630-2S,FG13160-1030-2S,FG13150-0615-2X,FG13150-1015-2X,FG13170-0615-2X,FG13170-1015-2X,FG13150-0615-2R,FG13150-1015-2R,FG13170-0615-2R,FG13170-1015-2R,FG13150-0615-2J,FG13150-1015-2J,FG13170-0615-2J,FG13170-1015-2J,FG13160-0615-1S,FG13160-1015-1S,FG13160-0630-1S,FG13160-1030-1S,FG13160-2050-1S,FG13160-0615-1X,FG13160-1015-1X,FG13160-0630-1X,FG13160-2050-2S,FG13160-0615-2X,FG13160-1015-2X,FG13160-0630-2X,FG13160-1030-2X,FG13160-2050-2X,FG13160-0615-2R,FG13160-1015-2R,FG13160-0630-2R,FG13160-1030-2R,FG13160-2050-2R,FG13160-0615-2J,FG13160-1015-2J,FG13160-0630-2J,FG13160-1030-2J,FG13160-2050-2J | 套 | 缺血，用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 神经外科介入
| 14-2 | 可塑形微导管 | FG11150-0615-2S,FG11150-1015-2S,FG11150-0630-2S,FG11150-1030-2S,FG11170-0615-2S,FG11170-1015-2S,FG11170-0630-2S,FG11170-1030-2S,FG11150-0615-2X,FG11150-1015-2X,FG11155-0615-1X,FG11155-1015-1X,FG11155-0630-1X,FG11155-1030-1X,FG11155-2050-1X,FG11160-0615-1X,FG11160-1015-1X,FG11160-0630-1X,FG11160-1030-1X,FG11160-2050-1X,FG11155-0615-1R,FG11155-1015-1R,FG11155-0630-1R,FG11155-1030-1R,FG11155-2050-1R,FG11160-0615-1R,FG11160-1015-1R,FG11160-0630-1R,FG11160-1030-1R,FG11160-2050-1R,FG11170-0615-2X,FG11170-1015-2X,FG11150-0615-2R,FG11150-1015-2R,FG11170-0615-2R,FG11170-1015-2R,FG11150-0615-2J,FG11150-1015-2J,FG11170-0615-2J,FG11170-1015-2J,FG11155-0615-1S,FG11155-1015-1S,FG11155-0630-1S,FG11155-1030-1S,FG11155-2050-1S,FG11160-0615-1S,FG11160-1015-1S,FG11160-0630-1S,FG11160-1030-1S,FG11160-2050-1S,FG11155-0615-1J,FG11155-1015-1J,FG11155-0630-1J,FG11155-1030-1J,FG11155-2050-1J,FG11160-0615-1J,FG11160-1015-1J,FG11160-0630-1J,FG11160-1030-1J,FG11160-2050-1J,FG11155-0615-2S,FG11155-1015-2S,FG11155-0630-2S,FG11155-1030-2S,FG11155-2050-2S,FG11160-0615-2S,FG11160-1015-2S,FG11160-0630-2S,FG11160-1030-2S,FG11160-2050-2S,FG11155-0615-2X,FG11155-1015-2X,FG11155-0630-2X,FG11155-1030-2X,FG11155-2050-2X,FG11160-0615-2X,FG11160-1015-2X,FG11160-0630-2X,FG11160-1030-2X,FG11160-2050-2X,FG11155-0615-2R,FG11155-1015-2R,FG11155-0630-2R,FG11155-1030-2R,FG11155-2050-2R,FG11160-0615-2R,FG11160-1015-2R,FG11160-0630-2R,FG11160-1030-2R,FG11160-2050-2R,FG11155-0615-2J,FG11155-1015-2J,FG11155-0630-2J,FG11155-1030-2J,FG11155-2050-2J,FG11160-0615-2J,FG11160-1015-2J,FG11160-0630-2J,FG11160-1030-2J,FG11160-2050-2J | FG11150-0615-2S,FG11150-1015-2S,FG11150-0630-2S,FG11150-1030-2S,FG11170-0615-2S,FG11170-1015-2S,FG11170-0630-2S,FG11170-1030-2S,FG11150-0615-2X,FG11150-1015-2X,FG11155-0615-1X,FG11155-1015-1X,FG11155-0630-1X,FG11155-1030-1X,FG11155-2050-1X,FG11160-0615-1X,FG11160-1015-1X,FG11160-0630-1X,FG11160-1030-1X,FG11160-2050-1X,FG11155-0615-1R,FG11155-1015-1R,FG11155-0630-1R,FG11155-1030-1R,FG11155-2050-1R,FG11160-0615-1R,FG11160-1015-1R,FG11160-0630-1R,FG11160-1030-1R,FG11160-2050-1R,FG11170-0615-2X,FG11170-1015-2X,FG11150-0615-2R,FG11150-1015-2R,FG11170-0615-2R,FG11170-1015-2R,FG11150-0615-2J,FG11150-1015-2J,FG11170-0615-2J,FG11170-1015-2J,FG11155-0615-1S,FG11155-1015-1S,FG11155-0630-1S,FG11155-1030-1S,FG11155-2050-1S,FG11160-0615-1S,FG11160-1015-1S,FG11160-0630-1S,FG11160-1030-1S,FG11160-2050-1S,FG11155-0615-1J,FG11155-1015-1J,FG11155-0630-1J,FG11155-1030-1J,FG11155-2050-1J,FG11160-0615-1J,FG11160-1015-1J,FG11160-0630-1J,FG11160-1030-1J,FG11160-2050-1J,FG11155-0615-2S,FG11155-1015-2S,FG11155-0630-2S,FG11155-1030-2S,FG11155-2050-2S,FG11160-0615-2S,FG11160-1015-2S,FG11160-0630-2S,FG11160-1030-2S,FG11160-2050-2S,FG11155-0615-2X,FG11155-1015-2X,FG11155-0630-2X,FG11155-1030-2X,FG11155-2050-2X,FG11160-0615-2X,FG11160-1015-2X,FG11160-0630-2X,FG11160-1030-2X,FG11160-2050-2X,FG11155-0615-2R,FG11155-1015-2R,FG11155-0630-2R,FG11155-1030-2R,FG11155-2050-2R,FG11160-0615-2R,FG11160-1015-2R,FG11160-0630-2R,FG11160-1030-2R,FG11160-2050-2R,FG11155-0615-2J,FG11155-1015-2J,FG11155-0630-2J,FG11155-1030-2J,FG11155-2050-2J,FG11160-0615-2J,FG11160-1015-2J,FG11160-0630-2J,FG11160-1030-2J,FG11160-2050-2J | 套 | 出血，用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 神经外科介入
| 14-3 | 可塑形微导管 | FG19105-0615-1S,FG19105-1015-1S,FG19105-0630-1S,FG19120-0615-1S,FG19120-1015-1S,FG19120-0630-1S,FG19120-1030-1S,FG19135-0615-1S,FG19135-1015-1S,FG19135-0630-1S,FG19135-1030-1S,FG19150-0615-1S,FG19150-1015-1S,FG19150-0630-1S,FG19150-1030-1S | FG19105-0615-1S,FG19105-1015-1S,FG19105-0630-1S,FG19120-0615-1S,FG19120-1015-1S,FG19120-0630-1S,FG19120-1030-1S,FG19135-0615-1S,FG19135-1015-1S,FG19135-0630-1S,FG19135-1030-1S,FG19150-0615-1S,FG19150-1015-1S,FG19150-0630-1S,FG19150-1030-1S | 套 | 出血，用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 神经外科介入
| 14-4 | 可塑形微导管 | FG15150-0615-1S,FG15150-1015-1S,FG15150-0630-1S,FG15150-1030-1S,FG15150-2050-1S,FG15160-0615-1S,FG15160-1015-1S,FG15160-0630-1S,FG15160-1030-1S,FG15160-2050-1S,FG15135-0615-1S,FG15135-1015-1S,FG15135-0630-1S,FG15135-1030-1S | FG15150-0615-1S,FG15150-1015-1S,FG15150-0630-1S,FG15150-1030-1S,FG15150-2050-1S,FG15160-0615-1S,FG15160-1015-1S,FG15160-0630-1S,FG15160-1030-1S,FG15160-2050-1S,FG15135-0615-1S,FG15135-1015-1S,FG15135-0630-1S,FG15135-1030-1S | 套 | 出血，用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 神经外科介入
15 | 15-1 | 神经血管微导管 | MC1715590,MC27155ST,MC2115545,MC1715545,MC17155ST,MC21155ST | MC1715590,MC27155ST,MC2115545,MC1715545,MC17155ST,MC21155ST | 套 | 支架输送，弹簧圈输送，不可解脱漂浮微导管 | 神经外科介入
16 | 16-1 | 漂浮微导管 | 105-5055,105-5056 | 105-5055,105-5056 | 套 | 用于专业医生有选择的控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管。产品不适用于冠状动脉 | 神经外科介入
17 | 17-1 | 微导管 | 105-5082-145,105-5081-153,105-5081-130,105-5082-130,105-5083-153 | 105-5082-145,105-5081-153,105-5081-130,105-5082-130,105-5083-153 | 套 | 用于专业医生控制和选择特殊治疗产品的灌注，以及造影剂的灌注到外周及神经血管 | 神经外科介入
18 | 18-1 | 微导管 | 105-5095-000,105-5096-000 | 105-5095-000,105-5096-000 | 套 | 用于受控选择性输注Onyx液态栓塞系统（LES）建立神经血管通路 | 神经外科介入
19 | 19-1 | 微导管 Echelon Micro Catheter | 190-5091-150,190-5092-150,105-5091-150,105-5092-150,145-5091-150,145-5092-150 | 190-5091-150,190-5092-150,105-5091-150,105-5092-150,145-5091-150,145-5092-150 | 套 | 用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管 | 神经外科介入
20 | 20-1 | 微导管Ev3（Rebar-18） | .021in*153cm | 105-5081-153 | 个 | 用于专业医生有选择地控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周及神经血管 | 神经外科介入
21 | 21-1 | 颅内导引导管 | GC7F105M/GC8F090M | GC7F105M/GC8F090M | 套 | 远端通路/多导引（中间管加长鞘） | 神经外科介入
22 | 22-1 | 颅内可电解脱弹簧圈 | FG1900100-1501 | FG1900100-1501 | 个 | 动脉瘤手术治疗，用于颅内动脉瘤和硬脑膜动静脉瘘的栓塞。 | 神经外科介入
23 | 23-1 | 远端闭合双层网篮取栓支架 | 外架直径5mm*工作长度22mm,外架直径5mm*工作长度37mm,外架直径6.5mm*工作长度45mm,外架直径5mm*工作长度22mm,外架直径5mm*工作长度37mm,外架直径6.5mm*工作长度45mm | ET307522,ET307537,ET307645,ET307522,ET307537,ET307645 | 个 | 预期用于因神经血管闭塞而经历急性缺血性卒中的患者恢复血流（症状发作8小时内）。本器械设计用于直径1.5mm至6.5mm的前循环后循环神经血管，例如颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段、大脑前动脉的A1和A2段、基底动脉、大脑后动脉和椎动脉 | 神经外科介入
24 | 24-1 | 蛟龙取栓支架 | 各型号 |  | 个 | 取栓，用于在患者缺血性卒中发作8小时内移除堵塞在颅内大动脉血管内的血栓以达到恢复血流的治疗目的，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段、大脑前动脉的A1和A2段 | 神经外科介入
25 | 25-1 | 颅内取栓支架 | SFR4-3-20-10,SFR4-3-40-10 | SFR4-3-20-10,SFR4-3-40-10 | 套 | 用于1.症状发作6小时内，前循环近端大血管持续闭塞且梗死核心区小的患者，在已先接受过静脉注射组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)治疗后，可通过取出血栓来恢复神经血管内的血流。2.在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流,包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉、椎动脉。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 神经外科介入
26 | 26-1 | 颅内取栓支架 | SFR4-4-20-05,SFR4-4-20-10,SFR4-4-40-10,SFR4-6-20-10,SFR4-6-24-06,SFR4-6-40-10 | SFR4-4-20-05,SFR4-4-20-10,SFR4-4-40-10,SFR4-6-20-10,SFR4-6-24-06,SFR4-6-40-10 | 套 | 用于为症状发作6小时内，前循环近端大血管持续闭塞且梗死核心区小的患者，在已先接受过静脉注射组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）治疗后，可通过取出血栓来恢复神经血管内的血流，减低患者残障。2、本产品适用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选 | 神经外科介入
27 | 27-1 | 颅内取栓支架 | SFR-6-20,SFR-4-15,SFR-4-20,SFR-6-30 | SFR-6-20,SFR-4-15,SFR-4-20,SFR-6-30 | 套 | 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 神经外科介入
28 | 28-1 | 颅内取栓支架 | SFR-4-20-CN | SFR-4-20-CN | 套 | 用于在症状发作8小时内移除颅内大血管（包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段、基底动脉、椎动脉）中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或 IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选 | 神经外科介入
29 | 29-1 | 颅内血管支架 | SAB-6-30,SAB-6-20,SAB-4-20,SAB-4-15 | SAB-6-30,SAB-6-20,SAB-4-20,SAB-4-15 | 套 | 用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤 | 神经外科介入
30 | 30-1 | 颅内支架 | ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度23MM;ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度16MM;ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度30MM;ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度39MM | ENCR402312;ENCR401612;ENCR403012;ENCR403912 | 个 | 产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用 | 神经外科介入
| 30-2 | 颅内支架 | ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度16MM，无头端;ENTERPRISE2，最大适应血管直径4.0MM，支架长度23MM，无头端;ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度30MM，无头端;ENTERPRISE2,最大适应血管直径4.0MM支架长度39MM，无头端 | ENCR401600;ENCR402300;ENCR403000;ENCR403900 | 个 | 产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用 | 神经外科介入
31 | 31-1 | 麒麟血流导向密网支架 | 各型号 |  | 个 | 该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的小型（瘤体最大径＜10mm）囊体宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0-6.0mm | 神经外科介入
32 | 32-1 | 血流导向密网支架 | PED-250-10/PED-500-35（全规格） | PED-250-10/PED-500-35（全规格） | 套 | 用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）。 该产品还适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）小型和中型宽颈（颈宽≥4mm或体颈比<2）同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤。 | 神经外科介入
33 | 33-1 | 血流导向密网支架 | PED2-250-10/PED2-500-35（全规格） | PED2-250-10/PED2-500-35（全规格） | 套 | 适用于血管腔内治疗成人（22 岁及22 岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）。该产品也适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人（22 岁及22 岁以上）小型和中型宽颈（颈宽≥4mm 或体颈比<2）同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm 且≤5.0mm 的囊性或梭形动脉瘤。 | 神经外科介入
34 | 34-1 | 血流导向密网支架 | 各型号 |  | 个 | 动脉瘤手术治疗 | 神经外科介入
35 | 35-1 | 飞龙颅内动脉瘤辅助栓塞支架 | 各型号 |  | 个 | 与治疗颅内前循环（颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉）囊状宽颈动脉瘤（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的栓塞装置（弹簧圈）一起使用，靶病变血管直径为≥2mm且≤4.5mm。 | 神经外科介入
36 | 36-1 | 颅内支撑导管 | RFX072-95-08,RFX072-105-08,RFX072-115-08,RFX072-130-08,RFX072-115-08MP,RFX072-130-08MP,RFX058-130-08,RFX072-125-08,RFX072-125-08MP,RFX058-115-08,RFX072-105-08MP,RFX072-95-08MP,RFX058-105-08,RFX058-125-08 | RFX072-95-08,RFX072-105-08,RFX072-115-08,RFX072-130-08,RFX072-115-08MP,RFX072-130-08MP,RFX058-130-08,RFX072-125-08,RFX072-125-08MP,RFX058-115-08,RFX072-105-08MP,RFX072-95-08MP,RFX058-105-08,RFX058-125-08 | 套 | 用于在外周和神经血管里输送介入器材 | 神经外科介入
37 | 37-1 | 微导丝 | FG62001422 | FG62001422 | 根 | 用于神经血管系统和外周血管系统，用于建立通路，引导诊断或治疗器械插入血管或在血管内的放置。 | 神经外科介入
38 | 38-1 | 导丝 | 103-0606-200 | 103-0606-200 | 套 | 缺血，亲水性导丝适用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助微导管在到外周、脑血管结构中的超选到位。丝扭控器用于在介入手术期间辅助导丝的操控。导丝导入器可方便导丝插入微导管尾端接头或止血阀接头。 | 神经外科介入
39 | 39-1 | 导丝 | 103-0608 | 103-0608 | 套 | 出血，用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助导管在到外周，内脏及脑血管结构中的超选到位。 | 神经外科介入
40 | 40-1 | 血管内造影导管 | 5JL4000,RH=5JL400N,RH=5JL5000,RH=5JL500N,RH=5JR3500,RH=5JR350N,RH=5JR4000,RH=5JR400N,RH=5JR5000,RH=5JR500N,RH=5MP2520,RH=5MP3020,RH=5MP3021,RH=5MP3500,RH=5MP3520,RH=5MP3521,RH=5MP4020,RH=5MP4001,RH=5SAL100,RH=5SAL200,RH=5SL3500,RH=5SL350N,RH=5SL4000,RH=5SL400N,RH=5SL5000,RH=5SL500N,RH=5SP006G,RH=5SP0061,RH=5SP0068,RH=5TIG110,RH=5TIG111,RH=5TIG11N,RH=5TIG210,RH=5TIG211,RH=5TIG21N,RH=5TR4000,RH=5TR4010,RH=5TR4001,RH=5TR400N,RH=6AL1000,RH=6AL2000,RH=6AL3000,RH=6AP4561,RH=6AP5561,RH=6APR241,RH=6AR1000,RH=6AR2000,RH=6BL3520,RH=6BL352N,RH=6BL4020,RH=6BL402N,RH=6BPIN00,RH=6BPIR00,RH=6BPJL00,RH=6BPJR00,RH=6CL3500,RH=6CL350N,RH=6CL4000,RH=6CL400N,RH=6CL5000,RH=6CL500N,RH=6CL6000,RH=6CL600N,RH=6CR3500,RH=6CR350N,RH=6CR4000,RH=6CR400N,RH=6CR5000,RH=6CR500N,RH=6JL3500,RH=6JL350N,RH=6JL4000,RH=6JL400N,RH=6JL5000,RH=6JL500N,RH=6JR3500,RH=6JR350N,RH=6JR4000,RH=6JR400N,RH=6JR5000,RH=6JR500N,RH=6MP2520,RH=6MP3020,RH=6MP3500,RH=6MP3520,RH=6MP4020,RH=6RD3000,RH=6SAL100,RH=6SL3500,RH=6SL350N,RH=6SL4000,RH=6SL400N,RH=6SP0061,RH=6TIG110,RH=6TIG111,RH=6TIG11N,RH=6TIG210,RH=6TIG21N,RH=6TR4000,RH=6TR400N | 5JL4000,RH=5JL400N,RH=5JL5000,RH=5JL500N,RH=5JR3500,RH=5JR350N,RH=5JR4000,RH=5JR400N,RH=5JR5000,RH=5JR500N,RH=5MP2520,RH=5MP3020,RH=5MP3021,RH=5MP3500,RH=5MP3520,RH=5MP3521,RH=5MP4020,RH=5MP4001,RH=5SAL100,RH=5SAL200,RH=5SL3500,RH=5SL350N,RH=5SL4000,RH=5SL400N,RH=5SL5000,RH=5SL500N,RH=5SP006G,RH=5SP0061,RH=5SP0068,RH=5TIG110,RH=5TIG111,RH=5TIG11N,RH=5TIG210,RH=5TIG211,RH=5TIG21N,RH=5TR4000,RH=5TR4010,RH=5TR4001,RH=5TR400N,RH=6AL1000,RH=6AL2000,RH=6AL3000,RH=6AP4561,RH=6AP5561,RH=6APR241,RH=6AR1000,RH=6AR2000,RH=6BL3520,RH=6BL352N,RH=6BL4020,RH=6BL402N,RH=6BPIN00,RH=6BPIR00,RH=6BPJL00,RH=6BPJR00,RH=6CL3500,RH=6CL350N,RH=6CL4000,RH=6CL400N,RH=6CL5000,RH=6CL500N,RH=6CL6000,RH=6CL600N,RH=6CR3500,RH=6CR350N,RH=6CR4000,RH=6CR400N,RH=6CR5000,RH=6CR500N,RH=6JL3500,RH=6JL350N,RH=6JL4000,RH=6JL400N,RH=6JL5000,RH=6JL500N,RH=6JR3500,RH=6JR350N,RH=6JR4000,RH=6JR400N,RH=6JR5000,RH=6JR500N,RH=6MP2520,RH=6MP3020,RH=6MP3500,RH=6MP3520,RH=6MP4020,RH=6RD3000,RH=6SAL100,RH=6SL3500,RH=6SL350N,RH=6SL4000,RH=6SL400N,RH=6SP0061,RH=6TIG110,RH=6TIG111,RH=6TIG11N,RH=6TIG210,RH=6TIG21N,RH=6TR4000,RH=6TR400N | 套 | 适用于血管造影术，可以将不透射线介质和液体输送到血管系统预先选定部位 | 神经外科介入
41 | 41-1 | 血管内造影导管 | RC=0AB44008,RC=0AB4400G,RC=0AB44010,RC=0AB4401C,RC=0AB45008,RC=0AB4500G,RC=0AB45010,RC=0AB4501C,RC=0AB54008,RC=0AB5400G,RC=0AB54010,RC=0AB5401C,RC=0AB55008,RC=0AB5500G,RC=0AB55010,RC=0AB5501C,RC=0AB64008,RC=0AB6400G,RC=0AB64010,RC=0AB6401C,RC=0AB65008,RC=0AB6500G,RC=0AB65010,RC=0AB6501C,RC=0AC3500G,RC=0AC4400G,RC=0AC4500G,RC=0AD44008,RC=0AD4400G,RC=0AD44010,RC=0AD4401C,RC=0AD45008,RC=0AD4500G,RC=0AD45010,RC=0AD4501C,RC=0AD5400G,RC=0AD54010,RC=0AD5401C,RC=0AD5500G,RC=0AD55010,RC=0AD5501C,RC=0AD6400G,RC=0AD64010,RC=0AD6401C,RC=0AE44008,RC=0AE45008,RC=0AE4500G,RC=0AE55008,RC=0AG34008,RC=0AG35008,RC=0AG94007,RC=0AG95007,RC=0AGF4008,RC=0BA14010,RC=0BA15010,RC=0BA24010,RC=0BA34010,RC=0BA35010,RC=0BB14010,RC=0BB15010,RC=0BB25010,RC=0BE14010,RC=0BE15010,RC=0BE24010,RC=0BE25010,RC=0BH14010,RC=0BH1401C,RC=0BH15010,RC=0BH1501C,RC=AP454611,RC=AP455611,RC=AP456611,RC=AP554611,RC=AP555611,RC=AP556611,RC=APR24411,RC=APR25411,RC=APR26411,RC=MP254008,RC=MP254010,RC=MP255010,RC=MP256010,RC=MP304008,RC=MP304010,RC=MP30401C,RC=MP305010,RC=MP305011,RC=MP30501C,RC=MP306010,RC=MP30601C,RC=MP354010,RC=MP35401C,RC=MP355010,RC=MP355011,RC=MP35501C,RC=MP356010,RC=MP404010,RC=MP405010,RC=MP405011,RC=MP406010,RC=BL354010,RC=BL354011,RC=BL35401C,RC=BL355010,RC=BL355011,RC=BL35501C,RC=BL404010,RC=BL40401C,RC=BL405010,RC=BL405011,RC=BL40501C,RC=SP00460G,RC=SP004608,RC=SP004611,RC=SP00560G,RC=SP005608,RC=SP005611,RC=SP006611,RC=0TIG5110,RC=0TIG5111,RC=0TIG511C | RC=0AB44008,RC=0AB4400G,RC=0AB44010,RC=0AB4401C,RC=0AB45008,RC=0AB4500G,RC=0AB45010,RC=0AB4501C,RC=0AB54008,RC=0AB5400G,RC=0AB54010,RC=0AB5401C,RC=0AB55008,RC=0AB5500G,RC=0AB55010,RC=0AB5501C,RC=0AB64008,RC=0AB6400G,RC=0AB64010,RC=0AB6401C,RC=0AB65008,RC=0AB6500G,RC=0AB65010,RC=0AB6501C,RC=0AC3500G,RC=0AC4400G,RC=0AC4500G,RC=0AD44008,RC=0AD4400G,RC=0AD44010,RC=0AD4401C,RC=0AD45008,RC=0AD4500G,RC=0AD45010,RC=0AD4501C,RC=0AD5400G,RC=0AD54010,RC=0AD5401C,RC=0AD5500G,RC=0AD55010,RC=0AD5501C,RC=0AD6400G,RC=0AD64010,RC=0AD6401C,RC=0AE44008,RC=0AE45008,RC=0AE4500G,RC=0AE55008,RC=0AG34008,RC=0AG35008,RC=0AG94007,RC=0AG95007,RC=0AGF4008,RC=0BA14010,RC=0BA15010,RC=0BA24010,RC=0BA34010,RC=0BA35010,RC=0BB14010,RC=0BB15010,RC=0BB25010,RC=0BE14010,RC=0BE15010,RC=0BE24010,RC=0BE25010,RC=0BH14010,RC=0BH1401C,RC=0BH15010,RC=0BH1501C,RC=AP454611,RC=AP455611,RC=AP456611,RC=AP554611,RC=AP555611,RC=AP556611,RC=APR24411,RC=APR25411,RC=APR26411,RC=MP254008,RC=MP254010,RC=MP255010,RC=MP256010,RC=MP304008,RC=MP304010,RC=MP30401C,RC=MP305010,RC=MP305011,RC=MP30501C,RC=MP306010,RC=MP30601C,RC=MP354010,RC=MP35401C,RC=MP355010,RC=MP355011,RC=MP35501C,RC=MP356010,RC=MP404010,RC=MP405010,RC=MP405011,RC=MP406010,RC=BL354010,RC=BL354011,RC=BL35401C,RC=BL355010,RC=BL355011,RC=BL35501C,RC=BL404010,RC=BL40401C,RC=BL405010,RC=BL405011,RC=BL40501C,RC=SP00460G,RC=SP004608,RC=SP004611,RC=SP00560G,RC=SP005608,RC=SP005611,RC=SP006611,RC=0TIG5110,RC=0TIG5111,RC=0TIG511C | 套 | 血管内造影导管用于血管造影术。它可以将不透射线介质和药液输送到血管系统预先选定部位 | 神经外科介入
42 | 42-1 | 玄武导管鞘 | 各型号 |  | 个 | 与扩张器配合使用，用于将导丝、导管等医疗器械插入血管 | 神经外科介入
43 | 43-1 | 血管鞘组 | RM*ES7F16SQR,RM*ES7J10SQ,RM*ES7F10SQR,RM*ES7J16HQS,RM*ES5F16SQR,RM*ES5J10SQ,RM*ES5F10SQR,RM*ES5J16HQS,RM*ES5J16SQ,RM*ES6J10SQ,RM*ES6F16SQR,RM*ES6F16HQR,RM*ES6J10HQS,RM*ES6F10SQR,RM*ES6J16SQ,RM*ES6F10SQ,RM*ES6J16HQS,RM*ES6F16HQ | RM*ES7F16SQR,RM*ES7J10SQ,RM*ES7F10SQR,RM*ES7J16HQS,RM*ES5F16SQR,RM*ES5J10SQ,RM*ES5F10SQR,RM*ES5J16HQS,RM*ES5J16SQ,RM*ES6J10SQ,RM*ES6F16SQR,RM*ES6F16HQR,RM*ES6J10HQS,RM*ES6F10SQR,RM*ES6J16SQ,RM*ES6F10SQ,RM*ES6J16HQS,RM*ES6F16HQ | 套 | 产品是将导管等经皮插入桡动脉时所使用的器械 | 神经外科介入
44 | 44-1 | 血管重建装置和传送系统（ENTERPRISE NT） | 展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度22mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度28mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度37mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度14mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度14mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度22mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度28mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度37mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度22mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度28mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度37mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度14mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度14mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度22mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度28mm ，远端输送导丝0mm,展开后支架直径4.5mm x 展开后支架长度37mm ，远端输送导丝0mm | ENC452200,ENC452800,ENC453700,ENC451400, | 个 | 品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用 | 神经外科介入
| 44-2 | 血管重建装置和传送系统（ENTERPRISE） | 直径4.5mm x 长度14mm , 输送系统远端长度12mm；直径4.5mm x 长度22mm , 输送系统远端长度12mm；直径4.5mm x 长度28mm , 输送系统远端长度12mm；直径4.5mm x 长度37mm , 输送系统远端长度12mm； | ENC451412；ENC452212；ENC452812；ENC453712； | 个 | 产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用 | 神经外科介入
45 | 45-1 | 锦鲤颅内血栓抽吸导管 | 各型号 |  | 个 | 用于在症状发作后8小时内，用于继发于颅内大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性脑卒中患者的血运重建。 | 神经外科介入
46 | 46-1 | 一次性颅内血栓抽吸导管 | REACT-71 REACT-71-125 REACT-71-115 | REACT-71 REACT-71-125 REACT-71-115 | 套 | 用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材。也适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑卒中的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IVt-PA）或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选 | 神经外科介入
47 | 47-1 | 血栓抽吸导管 | FG202671125-03 | FG202671125-03 | 根 | 用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选 | 神经外科介入
48 | 48-1 | 液态栓塞系统 | 105-7000-080,105-7000-060,105-7000-065,105-8300-500 | 105-7000-080,105-7000-060,105-7000-065,105-8300-500 | 套 | Onyx-18，Onyx-20，Onyx-34系列产品用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。Onyx HD-500系列产品用于颅内动脉瘤的栓塞 | 神经外科介入
49 | 49-1 | 一次性使用血管内导丝 | 各型号 |  | 个 | 一次性使用微导管适用于专业医生有选择地注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈)到外周及神经血管。 | 神经外科介入
50 | 50-1 | 银蛇颅内支持导管 | 各型号 |  | 个 | 用于在神经血管内输送介入/诊断器械。 | 神经外科介入
51 | 51-1 | 输送导管 | 各型号 | DC-6F-088-90-直型 | 根 | 用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠脉和颅内血管系统 | 神经外科介入
52 | 52-1 | 远端输送导管 | 远端输送导管，90cm,远端输送导管，95cm,远端输送导管，80cm,远端输送导管，70cm | GS9090SD,GS9095SD,GS9080SD,GS9070SD | 根 | 用于在神经血管内输送介入器械 | 神经外科介入
53 | 53-1 | 银蛇plus远端通路导管 | 各型号 |  | 个 | 用于专业医生在外周、冠状动脉和神经血管系统中将介入/诊断器械引入血管内 | 神经外科介入
54 | 54-1 | 远端通路导管 | 各型号 | DAC-071-120 | 根 | 适用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内 | 神经外科介入
55 | 55-1 | 神经血管球囊导引导管 | 神经血管球囊导引导管 85cm/神经血管球囊导引导管 95cm | BG8785U/BG8795U | 根 | 用于协助血管内导管插入和导引至神经血管系统中选定的血管内。在血管造影术期间，球囊可提供临时性的血管闭塞作用。该球囊导引导管还可用作取物装置的导管 | 神经外科介入
56 | 56-1 | 远端通路导引导管（ENVOY DA) | 各型号 | 67125805D | 根 | 用于在外周血管、冠状和神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内 | 神经外科介入
57 | 57-1 | 中间导引导管 | FG202671115-01 | FG202671115-01 | 根 | 用于将介入器械或诊断器械引入外周血管系统和神经血管系统，不适用于冠状动脉 | 神经外科介入
58 | 58-1 | 注射器-弹簧圈解脱器 | 635002 | 注射器(商品名：TRUFILL DCS SYRINGE，第二代) | 个 | 该产品与TRUFILL DCS可释放栓子一起使用，用以栓塞颅内动脉瘤及其他如神经血管系统静脉畸形和动静脉瘘，也可用于外周血管系统的动静脉栓塞 | 神经外科介入
59 | 59-1 | 颈动脉支架系统Xact Carotid Stent System | 各种大小型号 |  | 个 | 产品与Emboshield栓子保护系统联合使用，用于被认为存在发生颈动脉内膜剥脱术后不良事件的高风险、需要进行经皮颈动脉血管成形术和支架置入术治疗动脉闭塞性疾病、并且满足下面所述标准的患者，用于增加颈动脉的管腔直径：1）患有位于颈总动脉起点与颈内动脉颅内段之间的颈动脉狭窄（对于有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥50%，或者没有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥80%）的患者；2）患者的靶病变处的参考血管直径必须在4.8mm到9.1mm的范围内。 | 神经外科介入
60 | 60-1 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 各种大小型号（如4.0mm*18mm) |  | 个 | 适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗 | 神经外科介入