## 监护仪
各科室需要维修的设备数量汇总表（监护仪）
序号 | 科室 | 资产名称 | 规格型号 | 品牌 | 故障原因 | 备注
1 | 妇科 | 病人监护仪 | M10 | 宝莱特 | 血氧饱和度连接线接触不良
2 | 外一 | 心电监护仪 | M700 |  | 不能蓄电
3 | 肿瘤科 | 心电监护仪 | M7000 | 宝莱 | 导联显示异常，血氧接触不良
4 | 外三 | 心电监护仪 | M10 | 宝莱特 | 血压测量不出
5 | 肾病科 | 心电监护 | M10 | 宝莱特 | 血压测量不出
6 | 肿瘤科 | 心电监护仪 | M10 | 宝莱特 | 血压测不出 | 2台
7 | 骨科 | 心电监护仪 | M7000 | 宝莱特 | 不能蓄电 | 3台
8 | 肛肠二区 | 心电监护仪 | M10 | 宝莱特 | 血压袖带漏气血压袖带漏气
9 | 综合科 | 心电监护仪 | M10 | 宝莱特 | 导联显示异常，心律显示数值与实际偏差太大 | 1台
10 | 针灸二区 | 心电监护 | M10 | 宝莱特 | 导联线脱皮 | 1台
11 | 儿科 | 心电监护仪. | M10 | 宝莱特 | 不能蓄电 | 1台
12 | ICU | 心电监护仪 | T5 | 迈瑞 | 导联脱皮 | 2台
13 | ICU | 心电监护仪 | N12 | 迈瑞 | 导联脱皮 | 1台
14 | 脾胃内分泌 | 心电监护 | M7000 | 宝莱特 | 血氧探头坏
15 | 脾胃内分泌 | 心电监护 | M7000 | 宝莱特 | 血压袖带坏
16 | 脾胃内分泌 | 心电监护 | M7000 | 宝莱特 | 不能蓄电
17 | 脾胃内分泌 | 心电监护 | M7000 | 宝莱特 | 心电导连线坏
18 | 脾胃内分泌 | 心电监护 | M10 | 宝莱特 | 心电导连线接触不良
19 | 针灸二区 | 心电监护 | ipM10 |  | 黑屏血压不能自动测 | 1台
20 | 急诊科 | 心电监护 | T1 | 迈瑞 | 导联连接线坏、底座坏
21 | 急诊科 | 心电监护 | N1 | 迈瑞 | 血氧饱和度连接线接触不良
22 | 麻醉科 | 多参数监护仪 | M9 | 理邦 | 血氧探头，血压袖带异常
23 | 脑病科 | 多参数监护仪3号 | M7000 | 宝莱特 | 不能续电，血氧饱和度探头坏 | 1台
24 | 脑病科 | 多参数监护仪5号 | M7000 | 宝莱特 | 不能续电，血氧饱和度探头坏 | 1台
25 | 外二科 | 心电监护仪 | ipm10 | 迈瑞 | 血氧饱和度坏、心电导联线坏、血压袖带坏、不能蓄电 | 1台
26 | 外二科 | 心电监护仪 | ipm10 | 迈瑞 | 不能蓄电 | 1台
27 | 外二科 | 心电监护仪 | M7000 | 宝莱特 | 心电，血氧导联线坏，血压袖带坏 | 1台

## 心电图
各科室需要维修的设备数量汇总表（心电图）
序号 | 科室 | 资产名称 | 规格型号 | 品牌 | 故障原因
1 | 脾胃内分泌 | 心电图 | Se-1200Express | 理邦 | 出纸的盖子盖不住
2 | 儿科 | 心电图 | CM600 |  | 电机主板故障
3 | ICU | 心电图 | R12 | 迈瑞 | 无电池
4 | 急诊 | 心电图 | R12 | 迈瑞 | 报告不准确
5 | 急诊科 | 心电图 | Cm300 | 科曼 | 放纸的卷轴丢失
6 | 脑病科 | 心电图 | CM300 | 科曼 | 心跳停止，无法呈一直线，有干扰波

## 注射泵
各科室需要维修的设备数量汇总表（注射泵）
序号 | 科室 | 资产名称 | 规格型号 | 品牌 | 故障原因 | 备注
1 | 外一 | 无法蓄电 | CP-1100型 | 思路高 | 注射故障，无法正常使用
2 | 外三 | 注射泵 | CP-1100型 | 思路高 | 无法蓄电
3 | 隔离病房 | 注射泵 | SK-803EX | 思路高 | 无法蓄电 | 2台
4 | 脾胃内分泌 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 思路高 | 无法蓄电
5 | 急诊科 | 注射泵 | TCI-IV-B | 威利方舟 | 轨道断，注射器无法识别
6 | 急诊 | 注射泵 | HF-610 | 禾烽 | 死机，无法开机
7 | 脑病科 | 医用注射泵4号 | CP-2200 | 思路高 | 注射器夹坏了，缺零件 | 1台
8 | 脑病科 | 医用注射泵5号 | CP-2200 | 思路高 | 注射器夹坏了，缺零件 | 1台
9 | 外二科 | 医用注射泵 | CP-1100型 | 思路高 | 面板坏 | 1台

## 输液泵
各科室需要维修的设备数量汇总表（输液泵）
序号 | 科室 | 资产名称 | 规格型号 | 品牌 | 故障原因 | 备注
1 | 外三 | 输液泵 | 佳士比1200 | 史密斯 | 不能蓄电，开机显示系统出错，无法操作
2 | 外二 | 输液泵 | 佳士比 | 史密斯 | 不能蓄电
3 | 外二 | 输液泵 | 佳士比 | 史密斯 | 驱动系统出错
4 | ICU | 输液泵 | 佳士比 | 史密斯 | 系统故障，液体不滴 | 2台
5 | ICU | 输液泵 | SK-901EX | 迈瑞 | 系统故障 | 1台
6 | 产科 | 输液泵 | TM1200 | 佳士比 | 缺少固定螺丝，使用时无法将仪器固定在输液架 | 2台

## 中频治疗仪
各科室需要维修的设备数量汇总表（中频治疗仪）
序号 | 科室 | 资产名称 | 规格型号 | 品牌 | 故障原因 | 备注
1 | 骨科 | 中频治疗仪 | YK2000B | 广州一康 | 导联线不灵敏；机器不能作业。 | 共5台，其中1台导联线不灵敏，4台机器不能作业