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泉州市中医院2026年7月医疗设备维保项目采购意向公告
项目编号：GKXJHW202607YXGK
泉州市中医院因临床科室诊疗技术业务开展的需要，现对多个采购项目进行市场调查，欢迎符合资质条件的制造商或经销商参与报名。
一、公告概况
1. 名称：泉州市中医院2026年7月医疗设备维保项目采购意向公告。
2. 各个项目的主要内容及要求：“附表：项目表”。
3. 本公告仅用于公开我院2026年医疗设备采购意向，不构成正式采购要约。项目采用预报名方式，意向厂家报名时仅需按报名要求提供资质材料（详见附件），无需提供报价。正式报价将在医院后续发布专项采购通知后按要求提交，具体提交要求以医院通知为准。（备注：预报名数量达到3家及以上的项目，我院在发布后续专项采购通知时，将不再接受新单位报名，但预报名厂家报价数量不足3家的项目后续将再次开放补报名；预报名数量不足3家的项目，将在专项采购通知发布后开放补报名，已完成预报名的厂家，在后续专项采购环节中无需重复报名，资格自动延续。）
二、报名单位的资格要求
1. 报名方具有报名设备的合法生产资质或经营资质。
2. 产品中选后，供应商需根据要求提供产品的完整授权链信息，无法提供将视为无效报名，中选方顺延为次低报价方（最低价法）或次高评分方（综合评分）。
3. 报名方的委托代理人须为报名方的正式员工，并在规定时间内根据公告要求（详见附件）提交报名材料。
4. 若报名产品属于医疗器械产品，应具有中华人民共和国医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。若报名产品属于非医疗器械产品，应提供相关证明材料。
5. 报名方不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 所有项目均不接受联合体参与。
3、 报名方式
报名方在指定时间内，按采购公告文件的要求制作并提交材料。未按采购公告文件的要求报名或逾期报名的，一律视为报名无效。
4、 报名地点
鲤城区笋江路388号门诊楼四楼设备科办公室（杏林通道内）。
5、 资料递交截止日期
自发布之日起五个工作日内（公告发布日、双休日、法定节假日不计入）。
五、采购公告文件获取方式
点击公告下方附件链接进行下载。
6、 联系方式
设备科电话：(0595)-22202932。
设备科邮箱：qzzyysbk@163.com。
七、其他事宜
1. 报名方认为自身权益受到损害的，请以书面形式向采购方提出质疑澄清，口头质疑不予受理。监督电话：22204875。
2. 其他未尽事宜，按照政府采购相关法律法规执行。

泉州市中医院  


                                                   
2026年7月（以实际发布之日为准）


公告网址：www.qzzyy.org.cn                项目编号：GKXJHW202607YXGK
附表1：项目一览表
	服务类

	项目号
	申购科室
	项目名称
	备注

	1
	全院
	非专项购置年保服务医疗设备维保服务
	服务范围：本院院设备科归口管理的、产权归属医院的医疗设备、器具、设施等（不含CT、磁共振，无论设备是否存在故障隐患都进入维保范围），同时含所有金额≤1500元的不在固定资产清单中的低值医疗设备、器具、设施等，包含人工技术服务和配件更换费用。
涉及资产约6000万元，台数约565台（以实际维保范围为准）。
服务内容：
（1） 提供设备巡检服务、预防性维护保养服务、维修服务、备用机服务、设备应用培训服务。
（2） 所有设备均提供整机全保服务，含设备各种维修零部件、日常易损易耗件，包括但不限于：灯泡、氙灯等各类光源、电极、电池、导联线、血氧探头、袖带、密封圈、医用脚踏、手按开关等。
（3） 特种设备与实验室检验设备的定期校准的计量送检工作。
（4） 病房楼设备带（氧气终端、负压吸引终端、呼叫系统）的常规检测检修。
（5） 提供委托计量检定（包含强检和非强检）、质控管理服务（建立急救生命支持类设备和高危性设备，包含但不限于：监护仪、除颤仪、呼吸机、电刀、输液泵、注射泵的质控体系），以及上级部门政策要求的所有设备设施场所等的委托检验检测、环评、预控评控评、放射性设备年度检测（性能、场所），稳定性检测并出具检测报告。
（6） 协助医院开展设备运行数据效益分析及风险评估管理、不良事件报告、报废管理等全生命周期管理。
（7） 协助医院等级评审、医疗设备管理相关职责、制度、操作规程以及其他规范化管理文件资料的编制以及相关工作。
（8） 对院方已购厂家质保设备以及仍在原厂质保范围内设备，乙方仍需提供日常巡检、计量检定、质控管理等相关要求的检测等协助管理服务。合同期内医院原厂保修期结束的医用设备，自行纳入本项目范围，不另行增加维保费。
（9） 提供医疗设备全生命周期管理系统一套，实现本院医疗资产从采购到报废的全生命周期管理，并负责系统的实施、维护建设。医疗设备信息管理必须满足国家对三甲中医院医学装备管理的相关要求。

	2
	CT室
	磁共振整机维保服务
	品牌：GE
型号：SIGNA HDi
保修范围：磁共振整机维保服务，包含但不限于线圈、水冷机、液氦、精密空调、高压注射器，除磁体外所有人工费用及备件费用。
服务期：1年。





附表2：报名方须提交的材料
项目采用预报名方式，意向厂家报名时仅需按报名要求提供资质材料（详见附件），无需提供报价。正式报价将在医院后续发布专项采购通知后按要求提交，具体提交要求以医院通知为准。未按要求提供者，视作无效报名。
1、 资质材料的递交要求：
1、 资质材料采用电子邮件提交，无需纸质提交。
2、 一个项目单独提供一份PDF方案书，在资料递交截止日期前，将扫描件发送至设备科邮箱qzzyysbk@163.com。
3、 PDF方案书（加盖公章）按照以下顺序和要求编写：
（1） 目录（注明对应页码）：
· 资质部分 …… [页码]
· 技术部分 …… [页码]
· 商务部分 …… [页码]
· 维保案例（同省同市案例优先） …… [页码]
（2） 资质部分（两种方式，二选其一）：
方式一：
1） 报名方企业经营执照。
2） 开展本项目服务所需的法定前置审批资质文件。
3） 可体现报名方服务优势的专项资质证明材料（若无相关材料，请声明：无相关内容）。
4） 报名方属于中小微企业，需提供中小微企业声明函。
5） 报名委托代理人的个人授权书及身份证复印件、报名方的电话联系方式和电子邮箱联系方式。
方式二：
提供承诺函，承诺：“项目若成功中标后，我司将在相关结果公告发布之日起15日内，按照本公告“资质部分 方式一”要求内容完整提供纸质材料（所有材料均加盖我司公章）。若逾期提交、提交材料不全或提交材料不符要求，我司自愿无条件、主动放弃本项目中标资格，自愿承担由此产生的一切相关责任与后果，无任何异议。”承诺函需加盖公章。
*********以下为评审依据，请按点着重提供相关材料*********
***********************服 务 类***********************
*若某一评审点无材料，请注明“无相关内容”，切勿直接删除*
（3）技术部分：
1）项目总体实施方案。
2）服务计划工作安排。
3）项目难点应急预案（如：配件/备用机服务）。
4）其他管理方案（如：人员管理、安全管理）。
（4）商务部分：
1）企业实力：经营年限、业务量、本地化服务（最近售后服务站点位置）。
2）售后服务水平：维修响应时间、保修期（免费质保期时长、免费质保范围（整机或主要配件））。
3）技术培训方案及其他服务承诺等。
（5）维保案例（同省同市案例优先）：
1）产品市场占有率/用户口碑。如：服务医院用户名单（优先泉州市/福建省，注明服务年份），提供部分政府采购中标通知书或服务医院合同/发票复印件、验收报告/服务反馈材料等凭证材料等。
2）各维保案例对应的服务范围、详细服务内容以及其他服务相关约定（以表格形式对比列明）。
3）各维保案例对应的收费标准及款项支付方案（以表格形式对比列明）。
*******************************************************
*********以上为评审依据，请按点着重提供相关材料*********
请报名方在材料提交前，认真核实材料完整性与清晰度。因材料不全、内容含糊等情形导致的评审资格取消、评审结果无效等一切不利后果，由报名方自行承担。
若报名材料存在细微偏差（细微偏差指报名文件实质性响应公告文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他报名方造成不公平的结果，细微偏差不影响报名文件有效性），报名方需在规定时间内予以补正。未在规定时间内补正细微偏差，将按照不利于报名方的内容进行认定。


鉴于项目数量众多，请意向报名公司务必仔细阅读报名示例，避免因不遵循报名格式导致报名信息被忽略，如若发生类似情况，产生的不良后果须自行承担

必读！！【报名示例】
如果某公司希望报名某次公告中的项目A、B、C。则该公司应在规定时间内将资质材料通过电子邮件发送至qzzyysbk@163.com。
邮件发送结果如下：
邮件标题：公告的项目编号+XXX有限公司+项目A、B、C+某某某+1234XXX5678
[image: ]公告的项目编号+项目A+XXX有限公司的资质文件材料.pdf
公告的项目编号[image: ]+项目B+XXX有限公司的资质文件材料.pdf
公告的项目编号[image: ]+项目C+XXX有限公司的资质文件材料.pdf
[image: ]公告的项目编号+XXX有限公司+泉州市中医院医疗设备项目市场询价报名表.xls
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