2026年泉州市中医院干粉灭火器更换位置统计表

| 主楼名称 | 楼层 | 位置 |  | 灭火器规格 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗主楼 （313） | 地下室 （192） | 西药库 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
|  |  | 中药库 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
|  |  | 人防间（2间） |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 12支 |  |  |  |
|  |  | 消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 176支 |  |  |  |
|  | 一层 （70） | A区消火栓箱（住院部口） |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
|  |  | B区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 6支 |  |  |  |
|  |  | C1区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 10支 |  |  |  |
|  |  | C2区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 12支 |  |  |  |
|  |  | D区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 28支 |  |  |  |
|  |  | E区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 10支 |  |  |  |
|  |  | 门诊中药房 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
|  | 二层 （44） | B区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 12支 |  |  |  |
|  |  | C1区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 10支 |  |  |  |
|  |  | C2区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 8支 |  |  |  |
|  |  | D区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 14支 |  |  |  |
|  | 三层 （4） | D区消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
|  |  | D区风机房、消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
|  | 四层 （3） | 大会议室 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 1支 |  |  |  |
|  |  | D区风机房、消火栓箱 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 2支 |  |  |  |
| 保卫科 | 备用 |  | 仓库 |  | 干粉灭火器4公斤 |  | 20支 |  | 送至保卫科存放 |

备注：1、新采购灭火器的共计：干粉灭火器4公斤333支（灭火器符合国家标准：GB 4351-2023、提供灭火器产品认证证书和检验报告）。

2、新采购灭火器干粉灭火器质保期1年。

3、旧灭火器共计：828支，需回收678支（481支仓库以及更换下来163支），这批次更换留存150支演练备用。

4、回收旧灭火器按实际数量结算。