[bookmark: _GoBack]2026年泉州市中医院干粉灭火器更换位置统计表
	主楼名称
	楼层
	位置
	灭火器规格
	数量
	备注

	医疗主楼
（313）
	地下室
（192）
	西药库
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	
	
	中药库
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	
	
	人防间（2间）
	干粉灭火器4公斤
	12支
	

	
	
	消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	176支
	

	
	一层
（70）
	A区消火栓箱（住院部口）
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	
	
	B区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	6支
	

	
	
	C1区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	10支
	

	
	
	C2区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	12支
	

	
	
	D区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	28支
	

	
	
	E区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	10支
	

	
	
	门诊中药房
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	
	二层
（44）
	B区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	12支
	

	
	
	C1区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	10支
	

	
	
	C2区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	8支
	

	
	
	D区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	14支
	

	
	三层
（4）
	D区消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	
	
	D区风机房、消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	
	四层
（3）
	大会议室
	干粉灭火器4公斤
	1支
	

	
	
	D区风机房、消火栓箱
	干粉灭火器4公斤
	2支
	

	保卫科
	备用
	仓库
	干粉灭火器4公斤
	20支
	送至保卫科存放


备注：1、新采购灭火器的共计：干粉灭火器4公斤333支（灭火器符合国家标准：GB 4351-2023、提供灭火器产品认证证书和检验报告）。
2、新采购灭火器干粉灭火器质保期1年。
3、旧灭火器共计：828支，需回收678支（481支仓库以及更换下来163支），这批次更换留存150支演练备用。
4、回收旧灭火器按实际数量结算。
